## тех.присоед.
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод"
Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации ОАО "СУМЗ"
Круг заявителей: |  | физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: |  |  |  | определяется уполномоченным органом исполнительной
власти в области государсвенного регулирования тарифов для расчета платы за технологическое присоединение.
Условия оказания услуги (процесса): |  |  | обращение потребителя.
Результат оказания услуги (процесса): |  |  | технологическое присоединение.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): |  |  | в соответствии с правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 (далее по тексту - Правила).
№ п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Подача заявки на технологическое присоединение с приложением необходимых документов | Рассмотрение заявки, проверка прилагаемой документации | Заявка предоставляется в письменной форме в административный отдел ОАО "СУМЗ" либо на электронный адрес sumz@sumz.umn.ru. | В случае отсутствия необходимых сведений сетевая организация в течение 6 рабочих дней уведомляет заявителя и в 30-дневный срок с даты получения недостающих сведений рассматривает заявление. | п. 8, 9, 10 Правил
2. | Разработка технических условий | Технические условия являются неотъемлемой частью договора технологического присоединения, в них указывается точка присоединения, распределения обязанностей между сторонами по исполнению технических условий, требования к приборам учета, к усилению существующей сети и т.д. | Вручаются лично заявителю либо почтой заказным письмом вместе с договором ТП. | 15 дней (для заявителей, указанных в пунктах 12 (1), 13 и 14 Правил), 30 дней (для остальных заявителей) с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений, вручаются вместе с договором ТП | п. 15, 25 Правил
3. | Подготовка договора об осуществлении технологического присоединения | Договор ТП должен содержать срок осуществления мероприятий, размер платы за технологическое присоединение и т.д. | Вручается лично заявителю либо почтой заказным письмом 2 экземпляра договора ТП и ТУ | 15 дней (для заявителей, указанных в пунктах 12 (1), 13 и 14 Правил), 30 дней (для остальных заявителей) с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений. | п. 15, 16 Правил
4. | Разрешение споров | В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора ТП Заявитель вправе направить мотивированный отказ от его подписания с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с Правилами. | Личное обращение в административный отдел ОАО "СУМЗ", либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | В течение 30 дней со дня получения подписанного со стороны ОАО "СУМЗ" проекта договора. | п. 15 Правил
5. | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. | Личное обращение в отдел главного энергетика ОАО "СУМЗ", либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | В течение 30 дней со дня получения подписанного со стороны ОАО "СУМЗ" проекта договора. | п. 15 Правил
6. | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям ОАО "СУМЗ" | Специалист сетевой организации выдает платежные документы заявителю. | Личное обращение в отдел главного энергетика ОАО "СУМЗ" . | Производится в соответствии с условиями договора. | п. 16, 17 Правил
7. | Выполнение заявителем мероприятий по технологическому присоединению, указанных в ТУ | Силами Заявителя либо с привлечением сторонних электромонтажных организаций | Письменное уведомление заявителя о выполнении технических условий в произвольной форме с приложением необходимого пакета документов в отдел главного энергетика | Согласно п. 16 "б" Правил | п. 16 "б", 85 Правил
8. | Проверка выполнения Заявителем ТУ | Сетевая организация осуществляет проверку соответствия технических решений, параметров оборудования и проведенных мероприятий требованиям технических условий, составляет акт осмотра энергопринимающих устройств Заявителя. | Личное обращение либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | В течение 10 дней со дня получения от Заявителя уведомления о выполнении технических условий. | п. 81-90 Правил
9. | Составление акта о выполнении ТУ | Сетевая организация составляет и напрвляет для подписания Заявителю подписанный со своей стороны в 2-х экземплярах акт о выполнении технических условий. | Личное обращение либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | В течении 3-х дней по результатам проверки выполнения Заявителем ТУ. | п. 88 Правил
10. | Получение разрешения уполномоченного органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя | Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственика таких устройств. | Личное обращение Заявителя в Ростехнадзор | В течение 30 дней с даты приглашения Ростехнадзора на осмотр | п. 18 "е"
11. | Выполнение ОАО "СУМЗ" мероприятий по технологическому присоединению (электромонтажные работы, фактическое присоединение и подача напряжения, составление и подписание Актов) | Сетевая организация осуществляет комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение энергопринимающих устройств Заявителя и энергоустановок сетевой организации в точке балансового разграничения, фактическую прдачу напряжения. Исполнение Сторонами обязательств по договору ТП оформляется путем подписания Актов. | Личное обращение либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | Мероприятия по технологическому присоединению должны быть выполнены согласно условий договора. | п. 18. 19 Правил
Контактная информация для направления обращений:
Административный отдел ОАО "СУМЗ"
Главный энергетик - начальник ОГЭ Кондриков Андрей Викторович т. (34397) 2-41-29

## согласование установки
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод"
Согласование места установки прибора учета электрической энергии (мощности), схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета электрической энергии (мощности), а также метрологических характеристик прибора учета
Круг заявителей: |  | физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: |  |  | без взимания платы
Условия оказания услуги (процесса): |  | наличие технологического присоединения к сетям ОАО "СУМЗ"
Результат оказания услуги (процесса): |  | согласование места установки прибора учета электрической энергии (мощности), схемы подключения
прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета электрической энергии (мощности), а также метрологических характеристик прибора учета
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):
№ п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Подача запроса на согласование места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора. | Рассмотрение запроса, проверка прилагаемой документации (документы, подтверждающие право собственности на электроустановку). Содержание запроса: реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона; место нахождения и технические характеристики энергопринимающих устройств, в отношении которых лицо, направившее запрос, имеет намерение установить или заменить систему учета либо прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета; метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов тока; предлагаемые места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета. | Заявка предоставляется в письменной форме в административный отдел ОАО "СУМЗ" либо на электронный адрес sumz@sumz.umn.ru. | Ежедневно (в рабочие дни). | п. 148 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442
2. | Согласование запроса | Согласование места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета. | Вручаются лично заявителю либо почтой заказным письмом с уведомлением о вручении. | В течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от собственника энергопринимающих устройств. | п. 148 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442
Контактная информация для направления обращений:
Административный отдел ОАО "СУМЗ"
Главный энергетик - начальник ОГЭ Кондриков Андрей Викторович т. (34397) 2-41-29

## прием показаний
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод"
Прием показаний приборов учета от потребителей
Круг заявителей: |  | физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: |  |  |  | без взимания платы
Условия оказания услуги (процесса): |  |  | наличие технологического присоединения к сетям ОАО "СУМЗ"
договора оказания услуг по передаче электроэнергии,
и договора электроснабжения
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):
№ п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт
1. | Прием показаний приборов учета от потребителей | Передача показаний расчетных приборов учета электроэнергии | Письменно с подписью ответственного лица, либо по телефону (34397)-2-44-21, либо на электронный адрес S.Dryagina@sumz.umn.ru. | Осуществляется в сроки, указанные в договоре энергоснабжения, заключенном между гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) и потребителем | п. 161, 163 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442
Контактная информация для направления обращений:
Отдел главного энергетика ОАО "СУМЗ"
Главный энергетик - начальник ОГЭ Кондриков Андрей Викторович т. (34397) 2-41-29
Экономист 1 категории бюро купли-продажи э.э. ОГЭ Дрягина Светлана Юрьевна (34397) 2-44-21

## ограничение
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод"
Полное (частичное) ограничение режима потребления электрической энергии в случае невыполнения потребителем договора энергоснабжения в части оплаты за потребленную электроэнергию
Круг заявителей: |  | физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: |  |  | без взимания платы
Условия оказания услуги (процесса): |  |  | наличие уведомления на ограничение режима потребления электрической энергии от гарантирующего
поставщика, энергосбытовой организации
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):
№ п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт
1. | Поступление уведомления на ограничение режима потребления электрической энергии от гарантирующего поставщика, энергосбытовой организации | Проверка правильности заполнения уведомления. Принятие и регистрация уведомления. Выдача наряда на производство работ. | Письменно | Не менее 10 дней до заявляемой даты введения ограничения режима потребления | п. 7 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных Постановление Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442.
2. | Производство работ по ограничению режима потребления | Доставка бригады. Проверка схемы подключения. Производство работ по ограничению. Составление акта ограничения. |  | Согласно сроку, указанному в уведомлении на ограничение. | Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных Постановление Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442.
3. | Окончательное оформление документов | Передача гарантирующему поставщику, энергосбытовой организации акта ограничения | Письменно | В течение 1 рабочего дня с момента подписания акта | п. 13 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных Постановление Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442.
Контактная информация для направления обращений:
Административный отдел ОАО "СУМЗ"
Главный энергетик - начальник ОГЭ Кондриков Андрей Викторович т. (34397) 2-41-29

## безучет.,бездог.
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод"
Составление и выдача актов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии
Круг заявителей: |  | физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: |  |  | без взимания платы
Условия оказания услуги (процесса): |  |  | наличие технологического присоединения к сетям ОАО "СУМЗ"
и выявление безучетного или бездоговорного потребления электроэнергии.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):
№ п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Составление Акта о неучтенном (безучетном, бездоговрном) потреблении электрической энергии. | Составление по факту выявленного безучетного или бездоговрного потребления электрической энергии акта о неучтенном потреблении электроэнергии. Подписание составленного акта. | Письменно | В день выявления безучетного либо бездоговрного потребления электроэнергии. | п. 192, 193 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442
2. | Ограничение режима потребления электроэнергии | При выявлении фактов бездоговорного потребления электрической энергии, в отношении лиц, его осуществляющих, вводится в установленном порядке полное ограничение режима потребления электрической энергии. | Отключение токоприемников. | В день выявления бездоговорного потребления электроэнергии. | п. 121 Постновления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442
3. | Выполнение расчета объема безучетного потребления электроэнергии | Расчет объема безучетного потребления электрической энергии производится с применением расчетных способов в порядке, установленном действующим законодательством. | Письменно | Расчет объема осуществляется сетевой организацией в течение 2 рабочих дней со дня составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии. | Постоновление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354
4 | Выполнение расчета объема бездоговорного электропотребления. | Объем бездоговорного потребления электрической энергии производится с применением расчетных способов в порядке, установленном действующим законодательством | Письменно | Расчет объема осуществляется сетевой организацией в течение 2 рабочих дней со дня составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии. | Постоновление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354
5 | Выполнение расчета стоимости бездоговорного потребления электроэнергии. | Расчет стоимости объема бездоговорного потребления электроэнергии производится по тарифам, нерегулируемым ценам, определенным за расчетный период, в котором составлен акт о неучтенном потреблении электроэнергии, в соответствии с указаниями законодательства РФ. | Письменно | Расчет объема осуществляется сетевой организацией в течение 3 рабочих дней со дня составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии. | п. 84 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442
6 | Выдача Актов о неучтенном (безучетном) потреблении электроэнергии | Направление Акта о неучтенном потреблении электроэнергии вместе с расчетом объема безучетного потребления электроэнергии гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации), обслуживающему потребителя. | Письменно | Не позднее 3 рабочих дней с даты составления акта | п. 192, 194 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442
7 | Выдача Актов о неучтенном (бездоговорном) потреблении электроэнергии | Направление Акта о неучтенном потреблении электроэнергии вместе с расчетом объема бездоговорного потребления электроэнергии и счетом для оплаты стоимости электроэнергии в объеме бездоговорного потребления лицу, осуществившему бездоговорное потребление, способом, позволяющим подтвердить факт получения | Письменно | Не позднее 3 рабочих дней с даты составления акта | п. 192, 196 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442
Контактная информация для направления обращений:
Административный отдел ОАО "СУМЗ"
Главный энергетик - начальник ОГЭ Кондриков Андрей Викторович т. (34397) 2-41-29