## Форма №3
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС СУМЗ-5 Дата 19.12.2018г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0387
|  | № 1 |  |  |  | ΔQхх | 0.2
|  | 15 | 6 кВ | яч.2
|  | МВА | РПН
|  |  | 110 |  |  | ΔРхх | 0.0345
|  | № 2 |  |  |  | ΔQхх | 0.174
|  | 15 | 6 кВ | яч.32
|  | МВА | РПН
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 110 кВ
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
1С-6 кВ
|  | ПС Дробил.отдел.Т-1 |  | яч.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ПС Сгустит.отдел.Т-1 |  | яч.6 |  |  |  | 25 | 0.2768 |  | 25 | 0.2768 |  | 25 | 0.2768 |  | 25 | 0.2768 |  | 25 | 0.2768 |  | 25 | 0.2768 |  | 25 | 0.2768 |  | 30 | 0.33216 |  | 30 | 0.33216 |  | 35 | 0.38752 |  | 30 | 0.33216 |  | 30 | 0.33216 |  | 30 | 0.33216 |  | 25 | 0.2768 |  | 25 | 0.2768 |  | 30 | 0.34254 |  | 30 | 0.34254 |  | 30 | 0.34254 |  | 25 | 0.28545 |  | 30 | 0.34254 |  | 25 | 0.28545 |  | 30 | 0.34254 |  | 30 | 0.34254 |  | 30 | 0.34254
|  | ПС Фильтров.отд. Т-1 |  | яч.7 |  |  |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 15 | 0.16608 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 20 | 0.22144 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 15 | 0.16608 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 15 | 0.17127 |  | 15 | 0.17127 |  | 15 | 0.17127 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 10 | 0.11418
|  | ПС Пульпонасосная-1 подъема вв.1 |  | яч.9 |  |  |  | 20 | 0.22144 |  | 20 | 0.22144 |  | 20 | 0.22144 |  | 20 | 0.22144 |  | 20 | 0.22144 |  | 20 | 0.22144 |  | 30 | 0.33216 |  | 30 | 0.33216 |  | 30 | 0.33216 |  | 30 | 0.33216 |  | 35 | 0.38752 |  | 35 | 0.38752 |  | 35 | 0.38752 |  | 35 | 0.38752 |  | 35 | 0.38752 |  | 35 | 0.39963 |  | 35 | 0.39963 |  | 35 | 0.39963 |  | 20 | 0.22836 |  | 25 | 0.28545 |  | 20 | 0.22836 |  | 20 | 0.22836 |  | 20 | 0.22836 |  | 20 | 0.22836
|  | ПС Дроб.отдел.Т-1 |  | яч.10 |  |  |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 15 | 0.16608 |  | 5 | 0.05536 |  | 25 | 0.2768 |  | 25 | 0.2768 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 30 | 0.33216 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 45 | 0.51381 |  | 45 | 0.51381 |  | 45 | 0.51381 |  | 45 | 0.51381
|  | ПС СУМЗ 1С |  | яч.13 |  |  |  | 405 | 4.4842 |  | 420 | 4.6502 |  | 405 | 4.4842 |  | 415 | 4.5949 |  | 410 | 4.5395 |  | 410 | 4.5395 |  | 400 | 4.4288 |  | 400 | 4.4288 |  | 410 | 4.5395 |  | 420 | 4.6502 |  | 400 | 4.4288 |  | 340 | 3.7645 |  | 360 | 3.9859 |  | 400 | 4.4288 |  | 425 | 4.7056 |  | 405 | 4.6243 |  | 400 | 4.5672 |  | 400 | 4.5672 |  | 375 | 4.2817 |  | 380 | 4.3388 |  | 400 | 4.5672 |  | 405 | 4.6243 |  | 405 | 4.6243 |  | 410 | 4.6814
|  | ПС Тепляк вв.1 |  | яч.15 |  |  |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 15 | 0.16608 |  | 15 | 0.16608 |  | 20 | 0.22144 |  | 30 | 0.33216 |  | 20 | 0.22144 |  | 25 | 0.2768 |  | 25 | 0.2768 |  | 25 | 0.2768 |  | 30 | 0.34254 |  | 25 | 0.28545 |  | 20 | 0.22836 |  | 15 | 0.17127 |  | 15 | 0.17127 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418
|  | ПС Реагентн.отдел.Т-1 |  | яч.16 |  |  |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709
|  | ПС ЦРП 1С |  | яч.17 |  |  |  | 140 | 1.5501 |  | 150 | 1.6608 |  | 140 | 1.5501 |  | 140 | 1.5501 |  | 135 | 1.4947 |  | 140 | 1.5501 |  | 140 | 1.5501 |  | 140 | 1.5501 |  | 140 | 1.5501 |  | 120 | 1.3286 |  | 125 | 1.384 |  | 120 | 1.3286 |  | 125 | 1.384 |  | 130 | 1.4394 |  | 130 | 1.4394 |  | 120 | 1.3702 |  | 130 | 1.4843 |  | 125 | 1.4272 |  | 125 | 1.4272 |  | 125 | 1.4272 |  | 120 | 1.3702 |  | 120 | 1.3702 |  | 120 | 1.3702 |  | 120 | 1.3702
|  | ПС ЦРП 2С |  | яч.18 |  |  |  | 185 | 2.0483 |  | 190 | 2.1037 |  | 185 | 2.0483 |  | 190 | 2.1037 |  | 195 | 2.159 |  | 190 | 2.1037 |  | 170 | 1.8822 |  | 160 | 1.7715 |  | 180 | 1.993 |  | 165 | 1.8269 |  | 145 | 1.6054 |  | 120 | 1.3286 |  | 120 | 1.3286 |  | 170 | 1.8822 |  | 170 | 1.8822 |  | 165 | 1.884 |  | 155 | 1.7698 |  | 165 | 1.884 |  | 175 | 1.9982 |  | 170 | 1.9411 |  | 170 | 1.9411 |  | 170 | 1.9411 |  | 170 | 1.9411 |  | 170 | 1.9411
|  | Итого 1С | [5 empty] | 405 | 8.9683 |  | 420 | 9.3005 |  | 405 | 8.9683 |  | 415 | 9.1898 |  | 410 | 9.079 |  | 410 | 9.079 |  | 400 | 8.8576 |  | 400 | 8.8576 |  | 410 | 9.079 |  | 420 | 9.3005 |  | 400 | 8.8576 |  | 340 | 7.529 |  | 360 | 7.9718 |  | 400 | 8.8576 |  | 425 | 9.4112 |  | 405 | 9.2486 |  | 400 | 9.1344 |  | 400 | 9.1344 |  | 375 | 8.5635 |  | 380 | 8.6777 |  | 400 | 9.1344 |  | 405 | 9.2486 |  | 405 | 9.2486 |  | 410 | 9.3628
2С-6 кВ
|  | ПС Фильтров.отд. Т-2 |  | яч.33 |  |  |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 30 | 0.33216 |  | 30 | 0.33216 |  | 10 | 0.11072 |  | 30 | 0.33216 |  | 30 | 0.33216 |  | 25 | 0.2768 |  | 25 | 0.2768 |  | 25 | 0.28545 |  | 30 | 0.34254 |  | 20 | 0.22836 |  | 15 | 0.17127 |  | 20 | 0.22836 |  | 20 | 0.22836 |  | 20 | 0.22836 |  | 20 | 0.22836 |  | 20 | 0.22836
|  | ПС Дробил.отдел.Т-2 |  | яч.34 |  |  |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 15 | 0.16608 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 10 | 0.11072 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709
|  | ПС Тепляк вв.2 |  | яч.35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ЯКНО №8 |  | яч.36 |  |  |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 25 | 0.2768 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 50 | 0.5536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 50 | 0.5536 |  | 50 | 0.5536 |  | 25 | 0.28545 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709
|  | ПС Пульпонасосная-1 подъема вв.2 |  | яч.37 |  |  |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 10 | 0.11072 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709
|  | ПС Сгустит.отдел.Т-2 |  | яч.38 |  |  |  | 30 | 0.33216 |  | 30 | 0.33216 |  | 30 | 0.33216 |  | 30 | 0.33216 |  | 30 | 0.33216 |  | 30 | 0.33216 |  | 30 | 0.33216 |  | 30 | 0.33216 |  | 30 | 0.33216 |  | 30 | 0.33216 |  | 30 | 0.33216 |  | 30 | 0.33216 |  | 30 | 0.33216 |  | 30 | 0.33216 |  | 30 | 0.33216 |  | 20 | 0.22836 |  | 25 | 0.28545 |  | 25 | 0.28545 |  | 25 | 0.28545 |  | 20 | 0.22836 |  | 25 | 0.28545 |  | 20 | 0.22836 |  | 20 | 0.22836 |  | 20 | 0.22836
|  | ПС СУМЗ 2С |  | яч.39 |  |  |  | 480 | 5.3146 |  | 480 | 5.3146 |  | 480 | 5.3146 |  | 480 | 5.3146 |  | 480 | 5.3146 |  | 480 | 5.3146 |  | 480 | 5.3146 |  | 480 | 5.3146 |  | 500 | 5.536 |  | 520 | 5.7574 |  | 540 | 5.9789 |  | 500 | 5.536 |  | 480 | 5.3146 |  | 520 | 5.7574 |  | 570 | 6.311 |  | 505 | 5.7661 |  | 495 | 5.6519 |  | 450 | 5.1381 |  | 450 | 5.1381 |  | 435 | 4.9668 |  | 500 | 5.709 |  | 495 | 5.6519 |  | 525 | 5.9944 |  | 525 | 5.9944
|  | ПС Реагентн.отдел.Т-2 |  | яч.42 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ПС ЦРП 3С |  | яч.45 |  |  |  | 240 | 2.6573 |  | 200 | 2.2144 |  | 200 | 2.2144 |  | 200 | 2.2144 |  | 200 | 2.2144 |  | 200 | 2.2144 |  | 210 | 2.3251 |  | 210 | 2.3251 |  | 210 | 2.3251 |  | 210 | 2.3251 |  | 215 | 2.3805 |  | 210 | 2.3251 |  | 215 | 2.3805 |  | 210 | 2.3251 |  | 210 | 2.3251 |  | 210 | 2.3978 |  | 200 | 2.2836 |  | 205 | 2.3407 |  | 210 | 2.3978 |  | 210 | 2.3978 |  | 210 | 2.3978 |  | 210 | 2.3978 |  | 230 | 2.6261 |  | 230 | 2.6261
|  | ПС ЦРП 4С |  | яч.46 |  |  |  | 180 | 1.993 |  | 220 | 2.4358 |  | 220 | 2.4358 |  | 220 | 2.4358 |  | 220 | 2.4358 |  | 220 | 2.4358 |  | 200 | 2.2144 |  | 170 | 1.8822 |  | 180 | 1.993 |  | 220 | 2.4358 |  | 205 | 2.2698 |  | 200 | 2.2144 |  | 170 | 1.8822 |  | 180 | 1.993 |  | 230 | 2.5466 |  | 200 | 2.2836 |  | 210 | 2.3978 |  | 170 | 1.9411 |  | 170 | 1.9411 |  | 170 | 1.9411 |  | 230 | 2.6261 |  | 230 | 2.6261 |  | 240 | 2.7403 |  | 240 | 2.7403
|  | ПС Дробил.отдел.Т-2 |  | яч.48 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15 | 0.16608 |  | 15 | 0.16608 |  | 30 | 0.33216 |  | 15 | 0.16608 |  | 20 | 0.22144 |  | 15 | 0.16608 |  | 15 | 0.16608 |  | 15 | 0.16608 |  | 15 | 0.16608 |  | 15 | 0.17127 |  | 15 | 0.17127 |  | 15 | 0.17127 |  | 10 | 0.11418 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Итого 2С | [5 empty] | 480 | 10.6291 |  | 480 | 10.6291 |  | 480 | 10.6291 |  | 480 | 10.6291 |  | 480 | 10.6291 |  | 480 | 10.6291 |  | 480 | 10.6291 |  | 480 | 10.6291 |  | 500 | 11.072 |  | 520 | 11.5149 |  | 540 | 11.9578 |  | 500 | 11.072 |  | 480 | 10.6291 |  | 520 | 11.5149 |  | 570 | 12.6221 |  | 505 | 11.5322 |  | 495 | 11.3038 |  | 450 | 10.2762 |  | 445 | 10.2191 |  | 435 | 9.9337 |  | 500 | 11.418 |  | 495 | 11.3038 |  | 525 | 11.9889 |  | 525 | 11.9889
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6
| Cos j |  |  | № 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | № 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк,% | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2
| Т-1 | 10.21 | 0.11266 |  | S№T2 |  |  | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174
| Т-2 | 11.4 | 0.126 |  | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374
Замер провел
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
|  |  |  | Гл.энергетик | [8 empty] | О.А.Борзунов

## АЧР
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ПС СУМЗ-5
Дата 19.12.2018г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 12 ч.
СУМЗ-5 | В-6 кВ
ОАО | ПС Дробил.отдел.Т-1 | яч.4 |  |  | 49,1 | 10
Среднеуральский | ПС Фильтров.отд. Т-1 | яч.7 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.1107 | 0.1107 | 0.1107 | 0.16608 | 0.1107 | 0.1107 | 0.1107 | 0.05536 | 0.5536 | 0.22144 | 0.05536 | 0.05536
медеплавильный | ПС Дробил.отдел.Т-1 | яч.10 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.1107 | 0.1107 | 0.1107 | 0.1107 | 0.1107 | 0.1107 | 0.1107 | 0.16608 | 0.05536 | 0.2768 | 0.2768 | 0.05536
завод" | ПС Реагентн.отдел.Т-1 | яч.16 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536
| ПС Фильтров.отд. Т-2 | яч.33 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.1107 | 0.1107 | 0.1107 | 0.1107 | 0.1107 | 0.1107 | 0.1107 | 0.1107 | 0.33216 | 0.33216 | 0.1107 | 0.33216
| ПС Дробил.отдел.Т-2 | яч.34 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.16608 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536
| ПС Дробил.отдел.Т-2 | яч.48 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.16608 | 0.16608 | 0.33216 | 0.33216 | 0.16608 | 0.16608
| Итого |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0.49818 | 0.49818 | 0.49818 | 0.55356 | 0.49818 | 0.49818 | 0.6089 | 0.71966 | 1.384 | 1.2733 | 0.71966 | 0.71968
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 13 ч. | 14 ч. | 15 ч. | 16 ч. | 17 ч. | 18 ч. | 19 ч. | 20 ч. | 21 ч. | 22 ч. | 23 ч. | 24 ч.
СУМЗ-5 | В-6 кВ
ОАО | ПС Дробил.отдел.Т-1 | яч.4 |  |  | 49,1 | 10
Среднеуральский | ПС Фильтров.отд. Т-1 | яч.7 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.16608 | 0.05536 | 0.05536 | 0.16608 | 0.16608 | 0.16608 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536
медеплавильный | ПС Дробил.отдел.Т-1 | яч.10 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.05536 | 0.05536 | 0.33216 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.49824 | 0.49824 | 0.49824 | 0.49824
завод" | ПС Реагентн.отдел.Т-1 | яч.16 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536
| ПС Фильтров.отд. Т-2 | яч.33 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.33216 | 0.2768 | 0.2768 | 0.2768 | 0.33216 | 0.22144 | 0.16608 | 0.22144 | 0.22144 | 0.22144 | 0.22144 | 0.22144
| ПС Дробил.отдел.Т-2 | яч.34 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.1107 | 0.05536 | 0.16608 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536
| ПС Дробил.отдел.Т-2 | яч.48 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.16608 | 0.16608 | 0.16608 | 0.16608 | 0.16608 | 0.16608 | 0.2768 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536
| Итого |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0.88574 | 0.66432 | 1.0518 | 0.77504 | 0.8304 | 0.71968 | 0.66432 | 0.49824 | 0.94112 | 0.94112 | 0.94112 | 0.94112
[6 empty] | Гл.энергетик | [6 empty] | О.А.Борзунов

## АЧР ЦРП-6кВ
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ЦРП-6 кВ от ПС СУМЗ-5
Дата 19.12.2018г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 12 ч.
ЦРП | В-6 кВ
Обогатительной | ф. 51 Мельница 3 | яч.51 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фабрики от ПС СУМЗ-5 | ф. 41 Мельница 7 | яч.41 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.22144 | 0.16608 | 0.16608 | 0.22144 | 0.22144 | 0.22144 | 0.22144 | 0.22144 | 0.22144 | 0.22144 | 0.22144 | 0.22144
| ф. 46 Мельница 5 | яч.46 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.5536 | 0.5536 | 0.5536 | 0.5536 | 0.5536 | 0.5536 | 0.5536 | 0.5536 | 0.5536 | 0.5536 | 0.5536 | 0.5536
| ф. 35 Мельница 9 | яч.35 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875
ОАО "Среднеуральский | ф. 31 Мельница 11 | яч.31 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.22144 | 0.2768 | 0.2768 | 0.2768 | 0.2768 | 0.2768 | 0.2768 | 0.2768 | 0.2768 | 0.2768 | 0.2768 | 0.2768
медеплавильный завод" | ф. 23 Мельница 13 | яч.23 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.56 Мельница 1 | яч.56 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф. 9 Правая эстакада | яч.9 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.1107
| ф. 10 Левая эстакада | яч.10 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.1107 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536
| ф.7 Дробилка 2 | яч.7 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0.1107 | 0.1107 | 0.1107 | 0.1107 | 0 | 0 | 0.1107 | 0 | 0 | 0.16608 | 0.16608 | 0
| ф.14 Дробилка 3 | яч.14 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0.1107 | 0.1107 | 0.1107 | 0.1107 | 0 | 0 | 0.1107 | 0 | 0 | 0.16608 | 0.16608 | 0
| ф.8 Дробилка 4 | яч.8 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.15 Дробилка 5 | яч.15 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.18 Дробилка 6 | яч.18 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф. 6 Дробилка 1 | яч.6 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.16608 | 0.16608 | 0.16608 | 0.16608 | 0 | 0 | 0.16608 | 0 | 0 | 0.22144 | 0.22144 | 0
| Итого |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 1.8822 | 1.8822 | 1.8822 | 1.9375 | 1.5501 | 1.5501 | 1.9929 | 1.5501 | 1.5501 | 2.1037 | 2.1037 | 1.6054
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 13 ч. | 14 ч. | 15 ч. | 16 ч. | 17 ч. | 18 ч. | 19 ч. | 20 ч. | 21 ч. | 22 ч. | 23 ч. | 24 ч.
ЦРП | В-6 кВ
Обогатительной | ф. 51 Мельница 3 | яч.51 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фабрики от ПС СУМЗ-5 | ф. 41 Мельница 7 | яч.41 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.22144 | 0.22144 | 0.22144 | 0.22144 | 0.22144 | 0.22144 | 0.22144 | 0.22144 | 0.22144 | 0.2768 | 0.22144 | 0.22144
| ф. 46 Мельница 5 | яч.46 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.5204 | 0.5204
| ф. 35 Мельница 9 | яч.35 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875
ОАО "Среднеуральский | ф. 31 Мельница 11 | яч.31 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.2768 | 0.2768 | 0.2768 | 0.2768 | 0.2768 | 0.2768 | 0.2768 | 0.2768 | 0.2768 | 0.33216 | 0.33216 | 0.33216
медеплавильный завод" | ф. 23 Мельница 13 | яч.23 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.56 Мельница 1 | яч.56 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф. 9 Правая эстакада | яч.9 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.1107 | 0.05536 | 0.1107 | 0.22144 | 0.44288 | 0.22144 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536
| ф. 10 Левая эстакада | яч.10 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.05536 | 0.05536 | 0.1107 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.05536 | 0.1107
| ф.7 Дробилка 2 | яч.7 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0.16608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1107 | 0.16608 | 0.1107 | 0.1107
| ф.14 Дробилка 3 | яч.14 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0.16608 | 0.16608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1107 | 0.16608 | 0.1107 | 0.1107
| ф.8 Дробилка 4 | яч.8 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.15 Дробилка 5 | яч.15 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.18 Дробилка 6 | яч.18 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф. 6 Дробилка 1 | яч.6 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0.22144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22144 | 0.22144 | 0.22144 | 0.22144
| Итого |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 1.1072 | 1.0518 | 1.7161 | 1.384 | 1.4393 | 1.2179 | 1.0518 | 1.0518 | 1.4947 | 1.7161 | 2.0151 | 2.0704
[8 empty] | Гл.энергетик | [6 empty] | О.А.Борзунов

## суточная ведомость
СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПС СУМЗ-5 | [12 empty] | 19.12.2018г.
Трансформаторы (фидера)
Часы | Т-1 |  | Т-2 |  | ПС Дробил.отд.Т-1 |  | ПС Сгустит.отд.Т-1 | [5 empty] | ПС Фильтров.отд.Т-1 | [5 empty] | РЕЗЕРВ |  | ПС Пульп.-1 под.вв.1 | [5 empty] | ПС Дробил.отд.Т-1 | [5 empty] | ПС СУМЗ 1С | [5 empty] | ПС Тепляк вв.1 | [5 empty] | ПС Реагент.отд.Т-1 |  |  |  | ПС ЦРП 1С | [5 empty] | ПС ЦРП 2С | [5 empty] | ПС Фильтров.отд.Т-2 | [5 empty] | ПС Дробил.отд.Т-2 | [5 empty] | резерв |  | ЯКНО | [5 empty] | ПС Пульп.-1 под.вв.2 | [5 empty] | ПС Сгустит.отд.Т-2 | [5 empty] | ПС СУМЗ 2С | [5 empty] | ПС Реагент.отд.Т-2 |  |  |  | ПС ЦРП 3С | [5 empty] | ПС ЦРП 4С | [5 empty] | ПС Тепляк вв. 2
| вв. 6кВ яч.2 |  | вв. 6кВ яч.32 |  | яч.4 |  | яч.6 | [5 empty] | яч.7 | [5 empty] | яч.8 |  | яч.9 | [5 empty] | яч.10 | [5 empty] | яч.13 | [5 empty] | яч.15 | [5 empty] | яч.16 |  |  |  | яч.17 | [5 empty] | яч.18 | [5 empty] | яч.33 | [5 empty] | яч.34 | [5 empty] | яч.35 |  | яч.36 | [5 empty] | яч.37 | [5 empty] | яч.38 | [5 empty] | яч.39 | [5 empty] | яч.42 |  |  |  | яч.45 | [5 empty] | яч.46 | [5 empty] | яч.48
| активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный | активный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный | активный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный
| кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч
1 | [6 empty] | 6994.067 | 0.158 | 284.4 | 6081.043 | 0.08 | 144 | 5309.521 | 0.059 | 212.4 | 6373.011 | 0.065 | 234 |  |  | 5853.497 | 0.082 | 196.8 | 7757.24 | 0.114 | 273.6 | 2884.937 | 0.026 | 93.6 | 3959.992 | 0.063 | 226.8 | 22911.572 | 0.57 | 4104 | 9328.828 | 0.19 | 1368 | 8092.603 | 0.104 | 187.2 | 5851.559 | 0.077 | 138.6 | 2448.831 | 0.032 | 57.6 |  | 34020.631 | 0.181 | 1303.2 | 11239.935 | 0.032 | 230.4 | 25573.355 | 0.253 | 1821.6 | 10014.447 | 0.026 | 187.2 | 9119.449 | 0.088 | 316.8 | 9594.539 | 0.075 | 270 | 2077.794 | 0.008 | 28.8 | 3075.556 | 0.006 | 21.6 |  |  | 4294.914 | 0.003 | 5.4 | 6690.231 | 0.001 | 1.8 | 4238.169 | 0.016 | 38.4 | 5710.681 | 0.011 | 26.4 | 6901.698 | 0.14 | 252 | 7514.846 | 0.129 | 232.2 | 20032.317 | 0.598 | 4305.6 | 13288.001 | 0.429 | 3088.8 |  |  |  |  | 23813.65 | 0.309 | 2224.8 | 8739.309 | 0.088 | 633.6 | 9900.139 | 0.172 | 1238.4 | 12106.333 | 0.23 | 1656 | 4970.705 | 0.114 | 205.2 | 2952.352 | 0.073 | 131.4
2 | [6 empty] | 6994.226 | 0.159 | 286.2 | 6081.123 | 0.08 | 144 | 5309.59 | 0.069 | 248.4 | 6373.084 | 0.073 | 262.8 |  |  | 5853.579 | 0.082 | 196.8 | 7757.355 | 0.115 | 276 | 2884.961 | 0.024 | 86.4 | 3960.002 | 0.01 | 36 | 22912.154 | 0.582 | 4190.4 | 9329.023 | 0.195 | 1404 | 8092.707 | 0.104 | 187.2 | 5851.637 | 0.078 | 140.4 | 2448.863 | 0.032 | 57.6 |  | 34020.812 | 0.181 | 1303.2 | 11239.968 | 0.033 | 237.6 | 25573.609 | 0.254 | 1828.8 | 10014.474 | 0.027 | 194.4 | 9119.533 | 0.084 | 302.4 | 9594.615 | 0.076 | 273.6 | 2077.801 | 0.007 | 25.2 | 3075.561 | 0.005 | 18 |  |  | 4294.918 | 0.004 | 7.2 | 6690.231 | 0 | 0 | 4238.184 | 0.015 | 36 | 5710.692 | 0.011 | 26.4 | 6901.837 | 0.139 | 250.2 | 7514.975 | 0.129 | 232.2 | 20032.913 | 0.596 | 4291.2 | 13288.418 | 0.417 | 3002.4 |  |  |  |  | 23813.959 | 0.309 | 2224.8 | 8739.401 | 0.092 | 662.4 | 9900.309 | 0.17 | 1224 | 12106.561 | 0.228 | 1641.6 | 4970.82 | 0.115 | 207 | 2952.425 | 0.073 | 131.4
3 | [6 empty] | 6994.384 | 0.158 | 284.4 | 6081.203 | 0.08 | 144 | 5309.646 | 0.056 | 201.6 | 6373.147 | 0.063 | 226.8 |  |  | 5853.662 | 0.083 | 199.2 | 7757.469 | 0.114 | 273.6 | 2884.989 | 0.028 | 100.8 | 3960.022 | 0.02 | 72 | 22912.731 | 0.577 | 4154.4 | 9329.213 | 0.19 | 1368 | 8092.811 | 0.104 | 187.2 | 5851.714 | 0.077 | 138.6 | 2448.894 | 0.031 | 55.8 |  | 34020.993 | 0.181 | 1303.2 | 11239.999 | 0.031 | 223.2 | 25573.861 | 0.252 | 1814.4 | 10014.499 | 0.025 | 180 | 9119.618 | 0.085 | 306 | 9594.692 | 0.077 | 277.2 | 2077.811 | 0.01 | 36 | 3075.568 | 0.007 | 25.2 |  |  | 4294.921 | 0.003 | 5.4 | 6690.231 | 0 | 0 | 4238.2 | 0.016 | 38.4 | 5710.703 | 0.011 | 26.4 | 6901.979 | 0.142 | 255.6 | 7515.104 | 0.129 | 232.2 | 20033.515 | 0.602 | 4334.4 | 13288.845 | 0.427 | 3074.4 |  |  |  |  | 23814.265 | 0.306 | 2203.2 | 8739.489 | 0.088 | 633.6 | 9900.483 | 0.174 | 1252.8 | 12106.801 | 0.24 | 1728 | 4970.933 | 0.113 | 203.4 | 2952.497 | 0.072 | 129.6
4 | [6 empty] | 6994.543 | 0.159 | 286.2 | 6081.283 | 0.08 | 144 | 5309.694 | 0.048 | 172.8 | 6373.202 | 0.055 | 198 |  |  | 5853.744 | 0.082 | 196.8 | 7757.583 | 0.114 | 273.6 | 2885.077 | 0.088 | 316.8 | 3960.134 | 0.112 | 403.2 | 22913.334 | 0.603 | 4341.6 | 9329.442 | 0.229 | 1648.8 | 8092.918 | 0.107 | 192.6 | 5851.791 | 0.077 | 138.6 | 2448.928 | 0.034 | 61.2 |  | 34021.173 | 0.18 | 1296 | 11240.03 | 0.031 | 223.2 | 25574.114 | 0.253 | 1821.6 | 10014.522 | 0.023 | 165.6 | 9119.711 | 0.093 | 334.8 | 9594.777 | 0.085 | 306 | 2077.845 | 0.034 | 122.4 | 3075.595 | 0.027 | 97.2 |  |  | 4294.925 | 0.004 | 7.2 | 6690.231 | 0 | 0 | 4238.215 | 0.015 | 36 | 5710.713 | 0.01 | 24 | 6902.121 | 0.142 | 255.6 | 7515.231 | 0.127 | 228.6 | 20034.161 | 0.646 | 4651.2 | 13289.355 | 0.51 | 3672 |  |  |  |  | 23814.572 | 0.307 | 2210.4 | 8739.572 | 0.083 | 597.6 | 9900.686 | 0.203 | 1461.6 | 12107.116 | 0.315 | 2268 | 4971.048 | 0.115 | 207 | 2952.567 | 0.07 | 126
5 | [6 empty] | 6994.703 | 0.16 | 288 | 6081.363 | 0.08 | 144 | 5309.742 | 0.048 | 172.8 | 6373.257 | 0.055 | 198 |  |  | 5853.826 | 0.082 | 196.8 | 7757.697 | 0.114 | 273.6 | 2885.162 | 0.085 | 306 | 3960.243 | 0.109 | 392.4 | 22913.937 | 0.603 | 4341.6 | 9329.672 | 0.23 | 1656 | 8093.026 | 0.108 | 194.4 | 5851.869 | 0.078 | 140.4 | 2448.966 | 0.038 | 68.4 |  | 34021.353 | 0.18 | 1296 | 11240.061 | 0.031 | 223.2 | 25574.366 | 0.252 | 1814.4 | 10014.545 | 0.023 | 165.6 | 9119.818 | 0.107 | 385.2 | 9594.875 | 0.098 | 352.8 | 2077.88 | 0.035 | 126 | 3075.622 | 0.027 | 97.2 |  |  | 4294.987 | 0.062 | 111.6 | 6690.294 | 0.063 | 113.4 | 4238.23 | 0.015 | 36 | 5710.723 | 0.01 | 24 | 6902.263 | 0.142 | 255.6 | 7515.359 | 0.128 | 230.4 | 20034.827 | 0.666 | 4795.2 | 13289.894 | 0.539 | 3880.8 |  |  |  |  | 23814.878 | 0.306 | 2203.2 | 8739.657 | 0.085 | 612 | 9900.888 | 0.202 | 1454.4 | 12107.433 | 0.317 | 2282.4 | 4971.166 | 0.118 | 212.4 | 2952.64 | 0.073 | 131.4
6 | [6 empty] | 6994.863 | 0.16 | 288 | 6081.443 | 0.08 | 144 | 5309.79 | 0.048 | 172.8 | 6373.314 | 0.057 | 205.2 |  |  | 5853.909 | 0.083 | 199.2 | 7757.812 | 0.115 | 276 | 2885.217 | 0.055 | 198 | 3960.305 | 0.062 | 223.2 | 22914.523 | 0.586 | 4219.2 | 9329.88 | 0.208 | 1497.6 | 8093.129 | 0.103 | 185.4 | 5851.946 | 0.077 | 138.6 | 2449.002 | 0.036 | 64.8 |  | 34021.534 | 0.181 | 1303.2 | 11240.092 | 0.031 | 223.2 | 25574.618 | 0.252 | 1814.4 | 10014.57 | 0.025 | 180 | 9119.915 | 0.097 | 349.2 | 9594.967 | 0.092 | 331.2 | 2077.914 | 0.034 | 122.4 | 3075.649 | 0.027 | 97.2 |  |  | 4295.032 | 0.045 | 81 | 6690.343 | 0.049 | 88.2 | 4238.245 | 0.015 | 36 | 5710.734 | 0.011 | 26.4 | 6902.387 | 0.124 | 223.2 | 7515.486 | 0.127 | 228.6 | 20035.464 | 0.637 | 4586.4 | 13290.379 | 0.485 | 3492 |  |  |  |  | 23815.184 | 0.306 | 2203.2 | 8739.744 | 0.087 | 626.4 | 9901.073 | 0.185 | 1332 | 12107.702 | 0.269 | 1936.8 | 4971.284 | 0.118 | 212.4 | 2952.712 | 0.072 | 129.6
7 | [6 empty] | 6995.022 | 0.159 | 286.2 | 6081.522 | 0.079 | 142.2 | 5309.833 | 0.043 | 154.8 | 6373.367 | 0.053 | 190.8 |  |  | 5853.992 | 0.083 | 199.2 | 7757.925 | 0.113 | 271.2 | 2885.268 | 0.051 | 183.6 | 3960.369 | 0.064 | 230.4 | 22915.108 | 0.585 | 4212 | 9330.082 | 0.202 | 1454.4 | 8093.24 | 0.111 | 199.8 | 5852.022 | 0.076 | 136.8 | 2449.038 | 0.036 | 64.8 |  | 34021.715 | 0.181 | 1303.2 | 11240.122 | 0.03 | 216 | 25574.871 | 0.253 | 1821.6 | 10014.592 | 0.022 | 158.4 | 9120.01 | 0.095 | 342 | 9595.056 | 0.089 | 320.4 | 2077.937 | 0.023 | 82.8 | 3075.668 | 0.019 | 68.4 |  |  | 4295.035 | 0.003 | 5.4 | 6690.343 | 0 | 0 | 4238.26 | 0.015 | 36 | 5710.744 | 0.01 | 24 | 6902.496 | 0.109 | 196.2 | 7515.611 | 0.125 | 225 | 20036.08 | 0.616 | 4435.2 | 13290.841 | 0.462 | 3326.4 |  |  |  |  | 23815.491 | 0.307 | 2210.4 | 8739.828 | 0.084 | 604.8 | 9901.258 | 0.185 | 1332 | 12107.97 | 0.268 | 1929.6 | 4971.402 | 0.118 | 212.4 | 2952.783 | 0.071 | 127.8
8 | [6 empty] | 6995.182 | 0.16 | 288 | 6081.601 | 0.079 | 142.2 | 5309.88 | 0.047 | 169.2 | 6373.42 | 0.053 | 190.8 |  |  | 5854.074 | 0.082 | 196.8 | 7758.038 | 0.113 | 271.2 | 2885.305 | 0.037 | 133.2 | 3960.402 | 0.033 | 118.8 | 22915.686 | 0.578 | 4161.6 | 9330.261 | 0.179 | 1288.8 | 8093.35 | 0.11 | 198 | 5852.099 | 0.077 | 138.6 | 2449.073 | 0.035 | 63 |  | 34021.895 | 0.18 | 1296 | 11240.149 | 0.027 | 194.4 | 25575.122 | 0.251 | 1807.2 | 10014.609 | 0.017 | 122.4 | 9120.109 | 0.099 | 356.4 | 9595.148 | 0.092 | 331.2 | 2077.953 | 0.016 | 57.6 | 3075.685 | 0.017 | 61.2 |  |  | 4295.038 | 0.003 | 5.4 | 6690.343 | 0 | 0 | 4238.276 | 0.016 | 38.4 | 5710.754 | 0.01 | 24 | 6902.605 | 0.109 | 196.2 | 7515.734 | 0.123 | 221.4 | 20036.69 | 0.61 | 4392 | 13291.27 | 0.429 | 3088.8 |  |  |  |  | 23815.798 | 0.307 | 2210.4 | 8739.908 | 0.08 | 576 | 9901.436 | 0.178 | 1281.6 | 12108.209 | 0.239 | 1720.8 | 4971.522 | 0.12 | 216 | 2952.855 | 0.072 | 129.6
9 | [6 empty] | 6995.342 | 0.16 | 288 | 6081.68 | 0.079 | 142.2 | 5309.926 | 0.046 | 165.6 | 6373.472 | 0.052 | 187.2 |  |  | 5854.159 | 0.085 | 204 | 7758.151 | 0.113 | 271.2 | 2885.33 | 0.025 | 90 | 3960.415 | 0.013 | 46.8 | 22916.26 | 0.574 | 4132.8 | 9330.43 | 0.169 | 1216.8 | 8093.465 | 0.115 | 207 | 5852.175 | 0.076 | 136.8 | 2449.106 | 0.033 | 59.4 |  | 34022.076 | 0.181 | 1303.2 | 11240.178 | 0.029 | 208.8 | 25575.374 | 0.252 | 1814.4 | 10014.626 | 0.017 | 122.4 | 9120.209 | 0.1 | 360 | 9595.241 | 0.093 | 334.8 | 2077.968 | 0.015 | 54 | 3075.701 | 0.016 | 57.6 |  |  | 4295.09 | 0.052 | 93.6 | 6690.411 | 0.068 | 122.4 | 4238.291 | 0.015 | 36 | 5710.764 | 0.01 | 24 | 6902.733 | 0.128 | 230.4 | 7515.858 | 0.124 | 223.2 | 20037.32 | 0.63 | 4536 | 13291.717 | 0.447 | 3218.4 |  |  |  |  | 23816.104 | 0.306 | 2203.2 | 8739.984 | 0.076 | 547.2 | 9901.618 | 0.182 | 1310.4 | 12108.448 | 0.239 | 1720.8 | 4971.651 | 0.129 | 232.2 | 2952.945 | 0.09 | 162
10 | [6 empty] | 6995.501 | 0.159 | 286.2 | 6081.757 | 0.077 | 138.6 | 5309.975 | 0.049 | 176.4 | 6373.523 | 0.051 | 183.6 |  |  | 5854.254 | 0.095 | 228 | 7758.274 | 0.123 | 295.2 | 2885.382 | 0.052 | 187.2 | 3960.476 | 0.061 | 219.6 | 22916.85 | 0.59 | 4248 | 9330.604 | 0.174 | 1252.8 | 8093.578 | 0.113 | 203.4 | 5852.251 | 0.076 | 136.8 | 2449.137 | 0.031 | 55.8 |  | 34022.256 | 0.18 | 1296 | 11240.2 | 0.022 | 158.4 | 25575.626 | 0.252 | 1814.4 | 10014.631 | 0.005 | 36 | 9120.316 | 0.107 | 385.2 | 9595.335 | 0.094 | 338.4 | 2077.993 | 0.025 | 90 | 3075.724 | 0.023 | 82.8 |  |  | 4295.145 | 0.055 | 99 | 6690.478 | 0.067 | 120.6 | 4238.304 | 0.013 | 31.2 | 5710.771 | 0.007 | 16.8 | 6902.875 | 0.142 | 255.6 | 7515.981 | 0.123 | 221.4 | 20037.971 | 0.651 | 4687.2 | 13292.188 | 0.471 | 3391.2 |  |  |  |  | 23816.409 | 0.305 | 2196 | 8740.048 | 0.064 | 460.8 | 9901.808 | 0.19 | 1368 | 12108.72 | 0.272 | 1958.4 | 4971.786 | 0.135 | 243 | 2953.034 | 0.089 | 160.2
11 | [6 empty] | 6995.66 | 0.159 | 286.2 | 6081.833 | 0.076 | 136.8 | 5310.024 | 0.049 | 176.4 | 6373.574 | 0.051 | 183.6 |  |  | 5854.354 | 0.1 | 240 | 7758.4 | 0.126 | 302.4 | 2885.452 | 0.07 | 252 | 3960.569 | 0.093 | 334.8 | 22917.448 | 0.598 | 4305.6 | 9330.785 | 0.181 | 1303.2 | 8093.684 | 0.106 | 190.8 | 5852.319 | 0.068 | 122.4 | 2449.167 | 0.03 | 54 |  | 34022.436 | 0.18 | 1296 | 11240.219 | 0.019 | 136.8 | 25575.876 | 0.25 | 1800 | 10014.633 | 0.002 | 14.4 | 9120.422 | 0.106 | 381.6 | 9595.427 | 0.092 | 331.2 | 2078.016 | 0.023 | 82.8 | 3075.744 | 0.02 | 72 |  |  | 4295.201 | 0.056 | 100.8 | 6690.545 | 0.067 | 120.6 | 4238.317 | 0.013 | 31.2 | 5710.778 | 0.007 | 16.8 | 6903.018 | 0.143 | 257.4 | 7516.102 | 0.121 | 217.8 | 20038.64 | 0.669 | 4816.8 | 13292.699 | 0.511 | 3679.2 |  |  |  |  | 23816.72 | 0.311 | 2239.2 | 8740.115 | 0.067 | 482.4 | 9902.017 | 0.209 | 1504.8 | 12109.036 | 0.316 | 2275.2 | 4971.904 | 0.118 | 212.4 | 2953.104 | 0.07 | 126
12 | [6 empty] | 6995.817 | 0.157 | 282.6 | 6081.908 | 0.075 | 135 | 5310.072 | 0.048 | 172.8 | 6373.623 | 0.049 | 176.4 |  |  | 5854.455 | 0.101 | 242.4 | 7758.525 | 0.125 | 300 | 2885.507 | 0.055 | 198 | 3960.637 | 0.068 | 244.8 | 22918.015 | 0.567 | 4082.4 | 9330.956 | 0.171 | 1231.2 | 8093.79 | 0.106 | 190.8 | 5852.387 | 0.068 | 122.4 | 2449.2 | 0.033 | 59.4 |  | 34022.618 | 0.182 | 1310.4 | 11240.237 | 0.018 | 129.6 | 25576.103 | 0.227 | 1634.4 | 10014.639 | 0.006 | 43.2 | 9120.529 | 0.107 | 385.2 | 9595.52 | 0.093 | 334.8 | 2078.041 | 0.025 | 90 | 3075.767 | 0.023 | 82.8 |  |  | 4295.243 | 0.042 | 75.6 | 6690.59 | 0.045 | 81 | 4238.33 | 0.013 | 31.2 | 5710.784 | 0.006 | 14.4 | 6903.162 | 0.144 | 259.2 | 7516.225 | 0.123 | 221.4 | 20039.288 | 0.648 | 4665.6 | 13293.162 | 0.463 | 3333.6 |  |  |  |  | 23817.031 | 0.311 | 2239.2 | 8740.183 | 0.068 | 489.6 | 9902.205 | 0.188 | 1353.6 | 12109.309 | 0.273 | 1965.6 | 4972.021 | 0.117 | 210.6 | 2953.171 | 0.067 | 120.6
13 | [6 empty] | 6995.976 | 0.159 | 286.2 | 6081.985 | 0.077 | 138.6 | 5310.116 | 0.044 | 158.4 | 6373.672 | 0.049 | 176.4 |  |  | 5854.555 | 0.1 | 240 | 7758.652 | 0.127 | 304.8 | 2885.53 | 0.023 | 82.8 | 3960.65 | 0.013 | 46.8 | 22918.517 | 0.502 | 3614.4 | 9331.12 | 0.164 | 1180.8 | 8093.893 | 0.103 | 185.4 | 5852.455 | 0.068 | 122.4 | 2449.236 | 0.036 | 64.8 |  | 34022.8 | 0.182 | 1310.4 | 11240.258 | 0.021 | 151.2 | 25576.281 | 0.178 | 1281.6 | 10014.66 | 0.021 | 151.2 | 9120.628 | 0.099 | 356.4 | 9595.609 | 0.089 | 320.4 | 2078.059 | 0.018 | 64.8 | 3075.785 | 0.018 | 64.8 |  |  | 4295.248 | 0.005 | 9 | 6690.598 | 0.008 | 14.4 | 4238.342 | 0.012 | 28.8 | 5710.791 | 0.007 | 16.8 | 6903.3 | 0.138 | 248.4 | 7516.349 | 0.124 | 223.2 | 20039.917 | 0.629 | 4528.8 | 13293.585 | 0.423 | 3045.6 |  |  |  |  | 23817.343 | 0.312 | 2246.4 | 8740.257 | 0.074 | 532.8 | 9902.39 | 0.185 | 1332 | 12109.549 | 0.24 | 1728 | 4972.14 | 0.119 | 214.2 | 2953.239 | 0.068 | 122.4
14 | [6 empty] | 6996.134 | 0.158 | 284.4 | 6082.061 | 0.076 | 136.8 | 5310.158 | 0.042 | 151.2 | 6373.72 | 0.048 | 172.8 |  |  | 5854.655 | 0.1 | 240 | 7758.779 | 0.127 | 304.8 | 2885.548 | 0.018 | 64.8 | 3960.657 | 0.007 | 25.2 | 22919.062 | 0.545 | 3924 | 9331.273 | 0.153 | 1101.6 | 8094.003 | 0.11 | 198 | 5852.525 | 0.07 | 126 | 2449.271 | 0.035 | 63 |  | 34022.982 | 0.182 | 1310.4 | 11240.281 | 0.023 | 165.6 | 25576.504 | 0.223 | 1605.6 | 10014.67 | 0.01 | 72 | 9120.723 | 0.095 | 342 | 9595.693 | 0.084 | 302.4 | 2078.075 | 0.016 | 57.6 | 3075.801 | 0.016 | 57.6 |  |  | 4295.312 | 0.064 | 115.2 | 6690.672 | 0.074 | 133.2 | 4238.355 | 0.013 | 31.2 | 5710.798 | 0.007 | 16.8 | 6903.441 | 0.141 | 253.8 | 7516.473 | 0.124 | 223.2 | 20040.546 | 0.629 | 4528.8 | 13294.004 | 0.419 | 3016.8 |  |  |  |  | 23817.655 | 0.312 | 2246.4 | 8740.33 | 0.073 | 525.6 | 9902.564 | 0.174 | 1252.8 | 12109.772 | 0.223 | 1605.6 | 4972.258 | 0.118 | 212.4 | 2953.308 | 0.069 | 124.2
15 | [6 empty] | 6996.291 | 0.157 | 282.6 | 6082.136 | 0.075 | 135 | 5310.202 | 0.044 | 158.4 | 6373.768 | 0.048 | 172.8 |  |  | 5854.756 | 0.101 | 242.4 | 7758.902 | 0.123 | 295.2 | 2885.607 | 0.059 | 212.4 | 3960.731 | 0.074 | 266.4 | 22919.654 | 0.592 | 4262.4 | 9331.428 | 0.155 | 1116 | 8094.115 | 0.112 | 201.6 | 5852.592 | 0.067 | 120.6 | 2449.305 | 0.034 | 61.2 |  | 34023.163 | 0.181 | 1303.2 | 11240.297 | 0.016 | 115.2 | 25576.754 | 0.25 | 1800 | 10014.67 | 0 | 0 | 9120.81 | 0.087 | 313.2 | 9595.767 | 0.074 | 266.4 | 2078.093 | 0.018 | 64.8 | 3075.818 | 0.017 | 61.2 |  |  | 4295.375 | 0.063 | 113.4 | 6690.74 | 0.068 | 122.4 | 4238.367 | 0.012 | 28.8 | 5710.804 | 0.006 | 14.4 | 6903.585 | 0.144 | 259.2 | 7516.596 | 0.123 | 221.4 | 20041.198 | 0.652 | 4694.4 | 13294.476 | 0.472 | 3398.4 |  |  |  |  | 23817.969 | 0.314 | 2260.8 | 8740.396 | 0.066 | 475.2 | 9902.762 | 0.198 | 1425.6 | 12110.061 | 0.289 | 2080.8 | 4972.377 | 0.119 | 214.2 | 2953.379 | 0.071 | 127.8
16 | [6 empty] | 6996.451 | 0.16 | 288 | 6082.211 | 0.075 | 135 | 5310.245 | 0.043 | 154.8 | 6373.819 | 0.051 | 183.6 |  |  | 5854.858 | 0.102 | 244.8 | 7759.027 | 0.125 | 300 | 2885.683 | 0.076 | 273.6 | 3960.819 | 0.088 | 316.8 | 22920.254 | 0.6 | 4320 | 9331.595 | 0.167 | 1202.4 | 8094.219 | 0.104 | 187.2 | 5852.658 | 0.066 | 118.8 | 2449.338 | 0.033 | 59.4 |  | 34023.344 | 0.181 | 1303.2 | 11240.315 | 0.018 | 129.6 | 25577.004 | 0.25 | 1800 | 10014.671 | 0.001 | 7.2 | 9120.877 | 0.067 | 241.2 | 9595.832 | 0.065 | 234 | 2078.11 | 0.017 | 61.2 | 3075.833 | 0.015 | 54 |  |  | 4295.387 | 0.012 | 21.6 | 6690.757 | 0.017 | 30.6 | 4238.379 | 0.012 | 28.8 | 5710.81 | 0.006 | 14.4 | 6903.695 | 0.11 | 198 | 7516.697 | 0.101 | 181.8 | 20041.835 | 0.637 | 4586.4 | 13294.943 | 0.467 | 3362.4 |  |  |  |  | 23818.28 | 0.311 | 2239.2 | 8740.459 | 0.063 | 453.6 | 9902.978 | 0.216 | 1555.2 | 12110.374 | 0.313 | 2253.6 | 4972.495 | 0.118 | 212.4 | 2953.447 | 0.068 | 122.4
17 | [6 empty] | 6996.61 | 0.159 | 286.2 | 6082.288 | 0.077 | 138.6 | 5310.287 | 0.042 | 151.2 | 6373.868 | 0.049 | 176.4 |  |  | 5854.953 | 0.095 | 228 | 7759.148 | 0.121 | 290.4 | 2885.704 | 0.021 | 75.6 | 3960.826 | 0.007 | 25.2 | 22920.824 | 0.57 | 4104 | 9331.738 | 0.143 | 1029.6 | 8094.325 | 0.106 | 190.8 | 5852.727 | 0.069 | 124.2 | 2449.375 | 0.037 | 66.6 |  | 34023.524 | 0.18 | 1296 | 11240.335 | 0.02 | 144 | 25577.256 | 0.252 | 1814.4 | 10014.676 | 0.005 | 36 | 9120.947 | 0.07 | 252 | 9595.899 | 0.067 | 241.2 | 2078.123 | 0.013 | 46.8 | 3075.84 | 0.007 | 25.2 |  |  | 4295.407 | 0.02 | 36 | 6690.816 | 0.059 | 106.2 | 4238.391 | 0.012 | 28.8 | 5710.817 | 0.007 | 16.8 | 6903.807 | 0.112 | 201.6 | 7516.801 | 0.104 | 187.2 | 20042.43 | 0.595 | 4284 | 13295.336 | 0.393 | 2829.6 |  |  |  |  | 23818.586 | 0.306 | 2203.2 | 8740.525 | 0.066 | 475.2 | 9903.155 | 0.177 | 1274.4 | 12110.599 | 0.225 | 1620 | 4972.615 | 0.12 | 216 | 2953.52 | 0.073 | 131.4
18 | [6 empty] | 6996.769 | 0.159 | 286.2 | 6082.365 | 0.077 | 138.6 | 5310.333 | 0.046 | 165.6 | 6373.92 | 0.052 | 187.2 |  |  | 5855.035 | 0.082 | 196.8 | 7759.258 | 0.11 | 264 | 2885.725 | 0.021 | 75.6 | 3960.835 | 0.009 | 32.4 | 22921.395 | 0.571 | 4111.2 | 9331.889 | 0.151 | 1087.2 | 8094.437 | 0.112 | 201.6 | 5852.801 | 0.074 | 133.2 | 2449.411 | 0.036 | 64.8 |  | 34023.705 | 0.181 | 1303.2 | 11240.359 | 0.024 | 172.8 | 25577.507 | 0.251 | 1807.2 | 10014.685 | 0.009 | 64.8 | 9121.028 | 0.081 | 291.6 | 9595.972 | 0.073 | 262.8 | 2078.134 | 0.011 | 39.6 | 3075.847 | 0.007 | 25.2 |  |  | 4295.419 | 0.012 | 21.6 | 6690.842 | 0.026 | 46.8 | 4238.406 | 0.015 | 36 | 5710.826 | 0.009 | 21.6 | 6903.92 | 0.113 | 203.4 | 7516.905 | 0.104 | 187.2 | 20043.025 | 0.595 | 4284 | 13295.729 | 0.393 | 2829.6 |  |  |  |  | 23818.893 | 0.307 | 2210.4 | 8740.596 | 0.071 | 511.2 | 9903.329 | 0.174 | 1252.8 | 12110.825 | 0.226 | 1627.2 | 4972.735 | 0.12 | 216 | 2953.592 | 0.072 | 129.6
19 | [6 empty] | 6996.928 | 0.159 | 286.2 | 6082.443 | 0.078 | 140.4 | 5310.38 | 0.047 | 169.2 | 6373.974 | 0.054 | 194.4 |  |  | 5855.118 | 0.083 | 199.2 | 7759.369 | 0.111 | 266.4 | 2885.747 | 0.022 | 79.2 | 3960.844 | 0.009 | 32.4 | 22921.967 | 0.572 | 4118.4 | 9332.04 | 0.151 | 1087.2 | 8094.55 | 0.113 | 203.4 | 5852.876 | 0.075 | 135 | 2449.446 | 0.035 | 63 |  | 34023.886 | 0.181 | 1303.2 | 11240.382 | 0.023 | 165.6 | 25577.758 | 0.251 | 1807.2 | 10014.694 | 0.009 | 64.8 | 9121.109 | 0.081 | 291.6 | 9596.046 | 0.074 | 266.4 | 2078.144 | 0.01 | 36 | 3075.852 | 0.005 | 18 |  |  | 4295.421 | 0.002 | 3.6 | 6690.842 | 0 | 0 | 4238.42 | 0.014 | 33.6 | 5710.835 | 0.009 | 21.6 | 6904.033 | 0.113 | 203.4 | 7517.009 | 0.104 | 187.2 | 20043.62 | 0.595 | 4284 | 13296.12 | 0.391 | 2815.2 |  |  |  |  | 23819.199 | 0.306 | 2203.2 | 8740.669 | 0.073 | 525.6 | 9903.504 | 0.175 | 1260 | 12111.053 | 0.228 | 1641.6 | 4972.86 | 0.125 | 225 | 2953.667 | 0.075 | 135
20 | [6 empty] | 6997.086 | 0.158 | 284.4 | 6082.52 | 0.077 | 138.6 | 5310.423 | 0.043 | 154.8 | 6374.024 | 0.05 | 180 |  |  | 5855.201 | 0.083 | 199.2 | 7759.479 | 0.11 | 264 | 2885.769 | 0.022 | 79.2 | 3960.852 | 0.008 | 28.8 | 22922.536 | 0.569 | 4096.8 | 9332.188 | 0.148 | 1065.6 | 8094.662 | 0.112 | 201.6 | 5852.952 | 0.076 | 136.8 | 2449.483 | 0.037 | 66.6 |  | 34024.067 | 0.181 | 1303.2 | 11240.404 | 0.022 | 158.4 | 25578.009 | 0.251 | 1807.2 | 10014.701 | 0.007 | 50.4 | 9121.182 | 0.073 | 262.8 | 9596.116 | 0.07 | 252 | 2078.155 | 0.011 | 39.6 | 3075.859 | 0.007 | 25.2 |  |  | 4295.424 | 0.003 | 5.4 | 6690.842 | 0 | 0 | 4238.435 | 0.015 | 36 | 5710.845 | 0.01 | 24 | 6904.146 | 0.113 | 203.4 | 7517.113 | 0.104 | 187.2 | 20044.203 | 0.583 | 4197.6 | 13296.497 | 0.377 | 2714.4 |  |  |  |  | 23819.505 | 0.306 | 2203.2 | 8740.741 | 0.072 | 518.4 | 9903.671 | 0.167 | 1202.4 | 12111.27 | 0.217 | 1562.4 | 4972.982 | 0.122 | 219.6 | 2953.742 | 0.075 | 135
21 | [6 empty] | 6997.245 | 0.159 | 286.2 | 6082.597 | 0.077 | 138.6 | 5310.466 | 0.043 | 154.8 | 6374.074 | 0.05 | 180 |  |  | 5855.285 | 0.084 | 201.6 | 7759.588 | 0.109 | 261.6 | 2885.811 | 0.042 | 151.2 | 3960.895 | 0.043 | 154.8 | 22923.112 | 0.576 | 4147.2 | 9332.346 | 0.158 | 1137.6 | 8094.769 | 0.107 | 192.6 | 5853.026 | 0.074 | 133.2 | 2449.516 | 0.033 | 59.4 |  | 34024.248 | 0.181 | 1303.2 | 11240.426 | 0.022 | 158.4 | 25578.259 | 0.25 | 1800 | 10014.707 | 0.006 | 43.2 | 9121.256 | 0.074 | 266.4 | 9596.186 | 0.07 | 252 | 2078.169 | 0.014 | 50.4 | 3075.871 | 0.012 | 43.2 |  |  | 4295.427 | 0.003 | 5.4 | 6690.842 | 0 | 0 | 4238.449 | 0.014 | 33.6 | 5710.854 | 0.009 | 21.6 | 6904.258 | 0.112 | 201.6 | 7517.216 | 0.103 | 185.4 | 20044.803 | 0.6 | 4320 | 13296.912 | 0.415 | 2988 |  |  |  |  | 23819.812 | 0.307 | 2210.4 | 8740.809 | 0.068 | 489.6 | 9903.854 | 0.183 | 1317.6 | 12111.526 | 0.256 | 1843.2 | 4973.103 | 0.121 | 217.8 | 2953.816 | 0.074 | 133.2
22 | [6 empty] | 6997.404 | 0.159 | 286.2 | 6082.674 | 0.077 | 138.6 | 5310.508 | 0.042 | 151.2 | 6374.124 | 0.05 | 180 |  |  | 5855.368 | 0.083 | 199.2 | 7759.697 | 0.109 | 261.6 | 2885.896 | 0.085 | 306 | 3960.995 | 0.1 | 360 | 22923.708 | 0.596 | 4291.2 | 9332.532 | 0.186 | 1339.2 | 8094.874 | 0.105 | 189 | 5853.1 | 0.074 | 133.2 | 2449.547 | 0.031 | 55.8 |  | 34024.428 | 0.18 | 1296 | 11240.446 | 0.02 | 144 | 25578.51 | 0.251 | 1807.2 | 10014.711 | 0.004 | 28.8 | 9121.329 | 0.073 | 262.8 | 9596.253 | 0.067 | 241.2 | 2078.184 | 0.015 | 54 | 3075.888 | 0.017 | 61.2 |  |  | 4295.43 | 0.003 | 5.4 | 6690.842 | 0 | 0 | 4238.464 | 0.015 | 36 | 5710.863 | 0.009 | 21.6 | 6904.372 | 0.114 | 205.2 | 7517.32 | 0.104 | 187.2 | 20045.425 | 0.622 | 4478.4 | 13297.374 | 0.462 | 3326.4 |  |  |  |  | 23820.118 | 0.306 | 2203.2 | 8740.878 | 0.069 | 496.8 | 9904.058 | 0.204 | 1468.8 | 12111.828 | 0.302 | 2174.4 | 4973.222 | 0.119 | 214.2 | 2953.888 | 0.072 | 129.6
23 | [6 empty] | 6997.562 | 0.158 | 284.4 | 6082.751 | 0.077 | 138.6 | 5310.551 | 0.043 | 154.8 | 6374.175 | 0.051 | 183.6 |  |  | 5855.451 | 0.083 | 199.2 | 7759.807 | 0.11 | 264 | 2885.98 | 0.084 | 302.4 | 3961.096 | 0.101 | 363.6 | 22924.304 | 0.596 | 4291.2 | 9332.721 | 0.189 | 1360.8 | 8094.98 | 0.106 | 190.8 | 5853.175 | 0.075 | 135 | 2449.578 | 0.031 | 55.8 |  | 34024.608 | 0.18 | 1296 | 11240.467 | 0.021 | 151.2 | 25578.76 | 0.25 | 1800 | 10014.717 | 0.006 | 43.2 | 9121.403 | 0.074 | 266.4 | 9596.322 | 0.069 | 248.4 | 2078.199 | 0.015 | 54 | 3075.904 | 0.016 | 57.6 |  |  | 4295.451 | 0.021 | 37.8 | 6690.875 | 0.033 | 59.4 | 4238.479 | 0.015 | 36 | 5710.872 | 0.009 | 21.6 | 6904.487 | 0.115 | 207 | 7517.424 | 0.104 | 187.2 | 20046.082 | 0.657 | 4730.4 | 13297.835 | 0.461 | 3319.2 |  |  |  |  | 23820.457 | 0.339 | 2440.8 | 8740.938 | 0.06 | 432 | 9904.261 | 0.203 | 1461.6 | 12112.129 | 0.301 | 2167.2 | 4973.334 | 0.112 | 201.6 | 2953.956 | 0.068 | 122.4
24 | [6 empty] | 6997.72 | 0.158 | 284.4 | 6082.827 | 0.076 | 136.8 | 5310.595 | 0.044 | 158.4 | 6374.225 | 0.05 | 180 |  |  | 5855.536 | 0.085 | 204 | 7759.915 | 0.108 | 259.2 | 2886.059 | 0.079 | 284.4 | 3961.191 | 0.095 | 342 | 22924.896 | 0.592 | 4262.4 | 9332.901 | 0.18 | 1296 | 8095.088 | 0.108 | 194.4 | 5853.248 | 0.073 | 131.4 | 2449.608 | 0.03 | 54 |  | 34024.787 | 0.179 | 1288.8 | 11240.486 | 0.019 | 136.8 | 25579.011 | 0.251 | 1807.2 | 10014.724 | 0.007 | 50.4 | 9121.482 | 0.079 | 284.4 | 9596.392 | 0.07 | 252 | 2078.214 | 0.015 | 54 | 3075.92 | 0.016 | 57.6 |  |  | 4295.454 | 0.003 | 5.4 | 6690.875 | 0 | 0 | 4238.493 | 0.014 | 33.6 | 5710.881 | 0.009 | 21.6 | 6904.604 | 0.117 | 210.6 | 7517.529 | 0.105 | 189 | 20046.751 | 0.669 | 4816.8 | 13298.309 | 0.474 | 3412.8 |  |  |  |  | 23820.803 | 0.346 | 2491.2 | 8740.999 | 0.061 | 439.2 | 9904.47 | 0.209 | 1504.8 | 12112.449 | 0.32 | 2304 | 4973.45 | 0.116 | 208.8 | 2954.024 | 0.068 | 122.4
Итого
Замер провел
[7 empty] | 1800 |  |  | 3600 |  |  | 3600 | [7 empty] | 2400 | [5 empty] | 3600 | [5 empty] | 7200 | [5 empty] | 1800 | [5 empty] | 1800 |  |  |  | 7200 | [5 empty] | 7200 | [5 empty] | 3600 | [5 empty] | 3600 | [7 empty] | 1800 | [5 empty] | 2400 | [5 empty] | 1800 | [5 empty] | 7200 | [9 empty] | 7200 | [5 empty] | 7200 | [5 empty] | 1800