## Форма №3
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС ЧУСОВАЯ Дата 19.12.2018г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0167 | 40.7589 | 8.25 | 0 | 41.248 | 8.349 | 0 | 40.7589 | 8.25 | 0 | 40.6996 | 8.238 | 0 | 40.7915 | 8.2566 | 0 | 39.8785 | 8.0718 | 0 | 40.0415 | 8.1048 | 0 | 40.1393 | 8.1246 | 0 | 40.661 | 8.2302 | 0 | 40.9871 | 8.2962 | 0 | 40.661 | 8.2302 | 0 | 40.5958 | 8.217 | 0 | 40.4654 | 8.1906 | 0 | 39.7806 | 8.052 | 0 | 39.585 | 8.0124 | 0 | 39.3894 | 7.9728 | 0 | 40.3024 | 8.1576 | 0 | 40.8241 | 8.2632 | 0 | 40.3024 | 8.1576 | 0 | 40.2371 | 8.1444 | 0 | 39.8133 | 8.0586 | 0 | 38.9003 | 7.8738 | 0 | 38.8676 | 7.8672 | 0 | 38.8024 | 7.854 | 0
|  | № 1 |  |  |  | ΔQхх | 0.0784
|  | 16 | 6 кВ | яч.1 |  |  |  | 781.8822 | 8.657 | 0 | 776.7341 | 8.815 | 0 | 789.2016 | 8.779 | 0 | 760.0752 | 8.455 | 0 | 770.7731 | 8.534 | 0 | 728.0946 | 8.263 | 0 | 742.1049 | 8.422 | 0 | 751.9787 | 8.456 | 0 | 772.3186 | 8.658 | 0 | 768.3044 | 8.613 | 0 | 758.3137 | 8.501 | 0 | 773.8439 | 8.568 | 0 | 801.3987 | 8.984 | 0 | 813.4411 | 9.119 | 0 | 751.2667 | 8.422 | 0 | 734.2289 | 8.231 | 0 | 784.361 | 8.793 | 0 | 775.3515 | 8.692 | 0 | 724.4166 | 8.121 | 0 | 723.7922 | 8.114 | 0 | 715.7639 | 8.024 | 0 | 698.7262 | 7.833 | 0 | 699.083 | 7.837 | 0 | 698.1018 | 7.826 | 0
|  | МВА | РПН
|  |  | 110 |  |  | ΔРхх | 0.0167 | 0.30053 | 0.0132 | 0.0594 | 0.37194 | 0.0198 | 0.0726 | 0.36432 | 0.0132 | 0.0726 | 0.37194 | 0.0198 | 0.0726 | 0.40256 | 0.0198 | 0.0792 | 0.36432 | 0.0132 | 0.0726 | 0.37194 | 0.0198 | 0.0726 | 3.6432 | 0.132 | 0.0726 | 0.34084 | 0.0198 | 0.066 | 0.30053 | 0.0132 | 0.0594 | 0.26837 | 0.0132 | 0.0528 | 0.26837 | 0.0132 | 0.0528 | 0.23714 | 0.0132 | 0.0462 | 0.27869 | 0.0198 | 0.0528 | 0.26837 | 0.0132 | 0.0528 | 2.3714 | 0.132 | 0.0462 | 0.26837 | 0.0132 | 0.0528 | 0.26837 | 0.0132 | 0.0528 | 0.30053 | 0.0132 | 0.0594 | 0.26837 | 0.0132 | 0.0528 | 0.27869 | 0.0198 | 0.0528 | 0.26837 | 0.0132 | 0.0528 | 0.26837 | 0.0132 | 0.0528 | 0.30053 | 0.0132 | 0.0594
|  | № 2 |  |  |  | ΔQхх | 0.0784
|  | 16 | 6 кВ | яч.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | РПН
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
МВА
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 110 кВ |  |  |  |  | 41.0594 | 8.2632 | 0.0594 | 41.6199 | 8.3688 | 0.0726 | 41.1232 | 8.2632 | 0.0726 | 41.0715 | 8.2578 | 0.0726 | 41.194 | 8.2764 | 0.0792 | 40.2428 | 8.085 | 0.0726 | 40.4134 | 8.1246 | 0.0726 | 43.7826 | 8.2566 | 0.0726 | 41.0019 | 8.25 | 0.066 | 41.2876 | 8.3094 | 0.0594 | 40.9294 | 8.2434 | 0.0528 | 40.8642 | 8.2302 | 0.0528 | 40.7025 | 8.2038 | 0.0462 | 40.0593 | 8.0718 | 0.0528 | 39.8534 | 8.0256 | 0.0528 | 41.7608 | 8.1048 | 0.0462 | 40.5707 | 8.1708 | 0.0528 | 41.0924 | 8.2764 | 0.0528 | 40.6029 | 8.1708 | 0.0594 | 40.5055 | 8.1576 | 0.0528 | 40.0919 | 8.0784 | 0.0528 | 39.1686 | 7.887 | 0.0528 | 39.136 | 7.8804 | 0.0528 | 39.103 | 7.8672 | 0.0594
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 781.8822 | 8.657 | 0 | 776.7341 | 8.815 | 0 | 789.2016 | 8.779 | 0 | 760.0752 | 8.455 | 0 | 770.7731 | 8.534 | 0 | 728.0946 | 8.263 | 0 | 742.1049 | 8.422 | 0 | 751.9787 | 8.456 | 0 | 772.3186 | 8.658 | 0 | 768.3044 | 8.613 | 0 | 758.3137 | 8.501 | 0 | 773.8439 | 8.568 | 0 | 801.3987 | 8.984 | 0 | 813.4411 | 9.119 | 0 | 751.2667 | 8.422 | 0 | 734.2289 | 8.231 | 0 | 784.361 | 8.793 | 0 | 775.3515 | 8.692 | 0 | 724.4166 | 8.121 | 0 | 723.7922 | 8.114 | 0 | 715.7639 | 8.024 | 0 | 698.7262 | 7.833 | 0 | 699.083 | 7.837 | 0 | 698.1018 | 7.826 | 0
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
3С-6 кВ
|  | Мини ТЭЦ |  | яч.3.1 |  |  |  | 60 | 0.66432 |  | 58 | 0.65823 |  | 59 | 0.65631 |  | 59 | 0.65631 |  | 60 | 0.66432 |  | 58 | 0.65823 |  | 58 | 0.65823 |  | 59 | 0.66346 |  | 59 | 0.66141 |  | 59 | 0.66141 |  | 59 | 0.66141 |  | 60 | 0.66432 |  | 53 | 0.59415 |  | 59 | 0.66141 |  | 59 | 0.66141 |  | 59 | 0.66141 |  | 59 | 0.66141 |  | 59 | 0.66141 |  | 59 | 0.66141 |  | 59 | 0.66141 |  | 60 | 0.67262 |  | 60 | 0.67262 |  | 60 | 0.67262 |  | 60 | 0.67262
|  | Вв.1 ПС Кислотная ф.15 |  | яч.3.3 |  |  |  | 50 | 0.5536 |  | 50 | 0.56744 |  | 50 | 0.55619 |  | 50 | 0.55619 |  | 50 | 0.5536 |  | 48 | 0.54474 |  | 48 | 0.54474 |  | 49 | 0.551 |  | 49 | 0.54931 |  | 49 | 0.54931 |  | 49 | 0.54931 |  | 49 | 0.54253 |  | 45 | 0.50447 |  | 48 | 0.5381 |  | 48 | 0.5381 |  | 49 | 0.54931 |  | 49 | 0.54931 |  | 49 | 0.54931 |  | 49 | 0.54931 |  | 49 | 0.54931 |  | 49 | 0.54931 |  | 50 | 0.56052 |  | 50 | 0.56052 |  | 50 | 0.56052
|  | Т№1 1600кВА КТПНОВЦРВ-2 |  | яч.3.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Т№1 250кВА ТП Н.Медная |  | яч.3.9 |  |  |  | 1 | 0.011072 |  | 1 | 0.011349 |  | 1 | 0.011124 |  | 1 | 0.011124 |  | 1 | 0.011072 |  | 1 | 0.011349 |  | 1 | 0.011349 |  | 1 | 0.011245 |  | 1 | 0.01121 |  | 1 | 0.01121 |  | 1 | 0.01121 |  | 1 | 0.011072 |  | 1 | 0.01121 |  | 1 | 0.01121 |  | 1 | 0.01121 |  | 1 | 0.01121 |  | 1 | 0.01121 |  | 1 | 0.01121 |  | 1 | 0.01121 |  | 1 | 0.01121 |  | 2 | 0.022421 |  | 1 | 0.01121 |  | 1 | 0.01121 |  | 1 | 0.01121
|  | Т№1 630кВА КТП ЦРВ-2 |  | яч.3.13 |  |  |  | 9 | 0.099648 |  | 7 | 0.079442 |  | 8 | 0.088991 |  | 8 | 0.088991 |  | 9 | 0.099648 |  | 9 | 0.10214 |  | 9 | 0.10214 |  | 9 | 0.10121 |  | 9 | 0.10089 |  | 9 | 0.10089 |  | 9 | 0.10089 |  | 10 | 0.11072 |  | 7 | 0.078473 |  | 10 | 0.1121 |  | 10 | 0.1121 |  | 9 | 0.10089 |  | 9 | 0.10089 |  | 9 | 0.10089 |  | 9 | 0.10089 |  | 9 | 0.10089 |  | 9 | 0.10089 |  | 9 | 0.10089 |  | 9 | 0.10089 |  | 9 | 0.10089
|  | Итого 3С | [5 empty] | 60 | 0.11072 | 0 | 58 | 0.09079 | 0 | 59 | 0.10012 | 0 | 59 | 0.10012 | 0 | 60 | 0.11072 | 0 | 58 | 0.11349 | 0 | 58 | 0.11349 | 0 | 59 | 0.11245 | 0 | 59 | 0.1121 | 0 | 59 | 0.1121 | 0 | 59 | 0.1121 | 0 | 60 | 0.12179 | 0 | 53 | 0.089683 | 0 | 59 | 0.12331 | 0 | 59 | 0.12331 | 0 | 59 | 0.1121 | 0 | 59 | 0.1121 | 0 | 59 | 0.1121 | 0 | 59 | 0.1121 | 0 | 59 | 0.1121 | 0 | 60 | 0.12331 | 0 | 60 | 0.1121 | 0 | 60 | 0.1121 | 0 | 60 | 0.1121 | 0
4С-6 кВ
|  | Т№2 630кВА КТП ЦРВ-2 |  | яч.4.4 |  |  |  | 6 | 0.066432 |  | 6 | 0.068093 |  | 6 | 0.066743 |  | 6 | 0.066743 |  | 6 | 0.066432 |  | 6 | 0.068093 |  | 6 | 0.068093 |  | 6 | 0.06747 |  | 6 | 0.067262 |  | 6 | 0.067262 |  | 6 | 0.067262 |  | 6 | 0.066432 |  | 6 | 0.067262 |  | 6 | 0.067262 |  | 6 | 0.067262 |  | 6 | 0.067262 |  | 6 | 0.067262 |  | 6 | 0.067262 |  | 6 | 0.067262 |  | 6 | 0.067262 |  | 6 | 0.067262 |  | 6 | 0.067262 |  | 6 | 0.067262 |  | 6 | 0.067262
|  | Т№2 250кВА ТП Н.Медная |  | яч.4.6 |  |  |  | 3 | 0.033216 |  | 2 | 0.022698 |  | 3 | 0.033372 |  | 2 | 0.022248 |  | 2 | 0.022144 |  | 3 | 0.034046 |  | 3 | 0.034046 |  | 3 | 0.033735 |  | 2 | 0.022421 |  | 2 | 0.022421 |  | 3 | 0.033631 |  | 3 | 0.033216 |  | 3 | 0.033631 |  | 3 | 0.033631 |  | 3 | 0.033631 |  | 3 | 0.033631 |  | 3 | 0.033631 |  | 3 | 0.033631 |  | 3 | 0.033631 |  | 3 | 0.033631 |  | 3 | 0.033631 |  | 3 | 0.033631 |  | 3 | 0.033631 |  | 3 | 0.033631
|  | Т№2 1600кВА КТПНОВЦРВ-2 |  | яч.4.14 |  |  |  | 24 | 0.26573 |  | 25 | 0.28372 |  | 24 | 0.26697 |  | 25 | 0.2781 |  | 25 | 0.2768 |  | 24 | 0.27237 |  | 24 | 0.27237 |  | 24 | 0.26988 |  | 25 | 0.28026 |  | 25 | 0.28026 |  | 24 | 0.26905 |  | 24 | 0.26573 |  | 24 | 0.26905 |  | 24 | 0.26905 |  | 24 | 0.26905 |  | 24 | 0.26905 |  | 24 | 0.26905 |  | 24 | 0.26905 |  | 24 | 0.26905 |  | 24 | 0.26905 |  | 24 | 0.26905 |  | 24 | 0.26905 |  | 24 | 0.26905 |  | 24 | 0.26905
|  | Мини ТЭЦ |  | яч.4.16 |  |  |  | 33 | 0.36538 |  | 33 | 0.37451 |  | 33 | 0.36709 |  | 33 | 0.36709 |  | 33 | 0.36538 |  | 33 | 0.37451 |  | 33 | 0.37451 |  | 33 | 0.37108 |  | 33 | 0.36994 |  | 33 | 0.36994 |  | 33 | 0.36994 |  | 33 | 0.36538 |  | 33 | 0.36994 |  | 33 | 0.36994 |  | 33 | 0.36994 |  | 33 | 0.36994 |  | 33 | 0.36994 |  | 33 | 0.36994 |  | 33 | 0.36994 |  | 33 | 0.36994 |  | 33 | 0.36994 |  | 33 | 0.36994 |  | 33 | 0.36994 |  | 33 | 0.36994
|  | Итого 4С | [5 empty] | 33 | 0.36538 | 0 | 33 | 0.37451 | 0 | 33 | 0.36709 | 0 | 33 | 0.36709 | 0 | 33 | 0.36538 | 0 | 33 | 0.37451 | 0 | 33 | 0.37451 | 0 | 33 | 0.37108 | 0 | 33 | 0.36994 | 0 | 33 | 0.36994 | 0 | 33 | 0.36994 | 0 | 33 | 0.36538 | 0 | 33 | 0.36994 | 0 | 33 | 0.36994 | 0 | 33 | 0.36994 | 0 | 33 | 0.36994 | 0 | 33 | 0.36994 | 0 | 33 | 0.36994 | 0 | 33 | 0.36994 | 0 | 33 | 0.36994 | 0 | 33 | 0.36994 | 0 | 33 | 0.36994 | 0 | 33 | 0.36994 | 0 | 33 | 0.36994 | 0
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ |  |  |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 6.4 |  |  | 6.56 |  |  | 6.43 |  |  | 6.43 |  |  | 6.4 |  |  | 6.56 |  |  | 6.56 |  |  | 6.5 |  |  | 6.48 |  |  | 6.48 |  |  | 6.48 |  |  | 6.4 |  |  | 6.48 |  |  | 6.48 |  |  | 6.48 |  |  | 6.48 |  |  | 6.48 |  |  | 6.48 |  |  | 6.48 |  |  | 6.48 |  |  | 6.48 |  |  | 6.48 |  |  | 6.48 |  |  | 6.48
| Cos j |  |  | № 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | № 2 |  |  |  | 0.217 |  |  | 0.263 |  |  | 0.179 |  |  | 0.263 |  |  | 0.243 |  |  | 0.179 |  |  | 0.263 |  |  | 0.179 |  |  | 0.287 |  |  | 0.217 |  |  | 0.243 |  |  | 0.243 |  |  | 0.275 |  |  | 0.351 |  |  | 0.243 |  |  | 0.275 |  |  | 0.243 |  |  | 0.243 |  |  | 0.217 |  |  | 0.243 |  |  | 0.351 |  |  | 0.243 |  |  | 0.243 |  |  | 0.217
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.024035 | + j | 0.47964 | 0.02492 | + j | 0.49731 | 0.024717 | + j | 0.49325 | 0.022926 | + j | 0.45752 | 0.023357 | + j | 0.46611 | 0.021897 | + j | 0.43697 | 0.022747 | + j | 0.45395 | 0.022932 | + j | 0.45763 | 0.02404 | + j | 0.47975 | 0.023791 | + j | 0.47478 | 0.023176 | + j | 0.46251 | 0.023543 | + j | 0.46983 | 0.025885 | + j | 0.51656 | 0.026668 | + j | 0.5322 | 0.022747 | + j | 0.45395 | 0.021727 | + j | 0.4336 | 0.024796 | + j | 0.49483 | 0.024229 | + j | 0.48353 | 0.021151 | + j | 0.42208 | 0.021114 | + j | 0.42136 | 0.020648 | + j | 0.41206 | 0.019677 | + j | 0.39268 | 0.019697 | + j | 0.39308 | 0.019642 | + j | 0.39198
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк,% | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 8.6977 | + j | 0.55804 | 8.8566 | + j | 0.57571 | 8.8204 | + j | 0.57165 | 8.4946 | + j | 0.53592 | 8.5741 | + j | 0.54451 | 8.3016 | + j | 0.51537 | 8.4614 | + j | 0.53235 | 8.4956 | + j | 0.53603 | 8.6987 | + j | 0.55815 | 8.6535 | + j | 0.55318 | 8.5409 | + j | 0.54091 | 8.6082 | + j | 0.54823 | 9.0266 | + j | 0.59496 | 9.1624 | + j | 0.6106 | 8.4614 | + j | 0.53235 | 8.2694 | + j | 0.512 | 8.8345 | + j | 0.57323 | 8.7329 | + j | 0.56193 | 8.1589 | + j | 0.50048 | 8.1518 | + j | 0.49976 | 8.0613 | + j | 0.49046 | 7.8694 | + j | 0.47108 | 7.8734 | + j | 0.47148 | 7.8623 | + j | 0.47038
| Т-1 | 10.24 | 0.0821 |  | S№T2 |  |  | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784
| Т-2 | 10.34 | 0.0821 |  | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 8.7144 | + j | 0.63644 | 8.8733 | + j | 0.65411 | 8.8371 | + j | 0.65005 | 8.5113 | + j | 0.61432 | 8.5908 | + j | 0.62291 | 8.3183 | + j | 0.59377 | 8.4781 | + j | 0.61075 | 8.5123 | + j | 0.61443 | 8.7154 | + j | 0.63655 | 8.6702 | + j | 0.63158 | 8.5576 | + j | 0.61931 | 8.6249 | + j | 0.62663 | 9.0433 | + j | 0.67336 | 9.1791 | + j | 0.689 | 8.4781 | + j | 0.61075 | 8.2861 | + j | 0.5904 | 8.8512 | + j | 0.65163 | 8.7496 | + j | 0.64033 | 8.1756 | + j | 0.57888 | 8.1685 | + j | 0.57816 | 8.078 | + j | 0.56886 | 7.8861 | + j | 0.54948 | 7.8901 | + j | 0.54988 | 7.879 | + j | 0.54878
Замер провел
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
|  |  |  | Гл.энергетик | [8 empty] | О.А.Борзунов

## АЧР
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ПС Чусовая
Дата 19.12.2018г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 12 ч.
Чусовая | В-6 кВ
ОАО "Среднеуральский | Т-1 | яч.1 | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 30 |  |  | 8.25 | 8.349 | 8.25 | 8.283 | 8.2566 | 8.0718 | 8.1048 | 8.1246 | 8.2302 | 8.2962 | 8.2302 | 8.217
медеплавильный завод" | Т-2 | яч.9 | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 30 |  |  | 0.0132 | 0.0198 | 0.0132 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0132 | 0.0198 | 0.0132 | 0.0198 | 0.0132 | 0.0132 | 0.0132
| Итого |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 30 |  |  | 8.2632 | 8.3688 | 8.2632 | 8.3028 | 8.2764 | 8.085 | 8.1246 | 8.1378 | 8.25 | 8.3094 | 8.2434 | 8.2302
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт 1 ч.: Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 13 ч. | 14 ч. | 15 ч. | 16 ч. | 17 ч. | 18 ч. | 19 ч. | 20 ч. | 21 ч. | 22 ч. | 23 ч. | 24 ч.
Чусовая | В-6 кВ
ОАО "Среднеуральский | Т-1 | яч.1 | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 30 |  |  | 8.1906 | 8.052 | 8.0124 | 7.9728 | 8.1576 | 8.2632 | 8.1576 | 8.1444 | 8.0586 | 7.8738 | 7.8672 | 7.854
медеплавильный завод" | Т-2 | яч.9 | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 30 |  |  | 0.0132 | 0.0198 | 0.0132 | 0.0132 | 0.0132 | 0.0132 | 0.0132 | 0.0132 | 0.0198 | 0.0132 | 0.0132 | 0.0132
| Итого |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 30 |  |  | 8.2038 | 8.0718 | 8.0256 | 7.986 | 8.1708 | 8.2764 | 8.1708 | 8.1576 | 8.0784 | 7.887 | 7.8804 | 7.8672
|  |  |  | Гл.энергетик |  |  |  |  | Отключаемая нагрузка, МВт 17 ч.: О.А.Борзунов

## график
График ограничения режима потребления электрической энергии (МВт∙ч)
ПС Чусовая 19.12.2018г.
7 очередь | Час замера
РУ-6 кВ | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00
яч.6 СТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.2 AMS800LS | 8.657 | 8.815 | 8.779 | 8.455 | 8.534 | 8.263 | 8.422 | 8.456 | 8.658 | 8.613 | 8.591 | 8.568
Итого | 8.657 | 8.815 | 8.779 | 8.455 | 8.534 | 8.263 | 8.422 | 8.456 | 8.658 | 8.613 | 8.591 | 8.568
время отключ. 16 мин.
7 очередь | Час замера
РУ-6 кВ | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
яч.6 СТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.2 AMS800LS | 8.984 | 9.119 | 8.422 | 8.231 | 8.791 | 8.692 | 8.121 | 8.114 | 8.024 | 7.833 | 7.831 | 7.826
Итого | 8.984 | 9.119 | 8.422 | 8.231 | 8.791 | 8.692 | 8.121 | 8.114 | 8.024 | 7.833 | 7.831 | 7.826
| Гл.энергетик | [5 empty] | О.А.Борзунов

## Суточная ведомость
СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПС Чусовая | [8 empty] | 19.12.2018г.
Трансформаторы (фидера)
Часы | Т-1 |  | Т-2 |  | Мини-ТЭЦ |  | Вв.1 ПС Кислотная ф.15 |  | Т№1 1600кВА КТПНОВЦРВ-2 |  | Т№1 250кВА ТП Н.Медная |  | Т№1 630кВА КТП ЦРВ-2 |  | Т№2 630кВА КТП ЦРВ-2 |  | Т№1 250кВА ТП Н.Медная |  | Т№1 1600кВА КТПНОВЦРВ-2 |  | Мини-ТЭЦ
| вв. 6кВ яч.1 |  | вв. 6кВ яч.9 |  | яч.3.1 |  | яч.3.3 |  | яч.3.5 |  | яч.3.9 |  | яч.3.13 |  | яч.4.4 |  | яч.4.6 |  | яч.4.14 |  | яч.4.16
| активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный
| кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Итого
Замер провел