## Лист1 (2)
Открытое акционерное общество "Среднеуральский медеплавильный завод", г.Ревда
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов в апреле 2018 г.
№ п/п | Наименование показателя
1 | ПС"Юго-восточного района" | Установка дополнительной опоры № 40а на ВЛ - 6 кВ ОАО "МРСК" ф.3 09.04.18, 1700-2422, Текущий ремонт ВЛ-16 кВ 22.04.18 с 1134 до 23.04.18; 1600,
2 | ПС"Комбинатская" | ремонт не производился
3 | ПС 110/6 "Кислотная" | Текущий ремонт ВЛ - 110 кВ Первоуральская - ОЦМ-2; с 8-00 02.04.18 до 17-00 04.04.18.
4 | ПС 110/6 "СУМЗ" ф. №4 и ф.№5 (ООО "КСМ-Сталь") | Испытание КЛ - 6 кВ с 9-00 до 12-00 10.04.18.
5 | ПС 110/6 "СУМЗ-5" | ремонт не производился
6 | ПС 6/0,4 "Предзаводская" | ремонт не производился
7 | ПС 6 кВ "Тепляк" яч.6 "ТБО" | Текущий ремонт Тр - ра и ВЛ - 6 кВ ТБО с 9-00 до 16-00 19.04.18.