## Лист1
Открытое акционерное общество "Среднеуральский медеплавильный завод", г.Ревда
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов в сентябре 2018 г.
№ п/п | Наименование электроустановки
1 | ПС"Юго-восточного района" | яч.3 ТП "АТЦ" с 10-17 до 21-59 02.09.2018г. (Шлейф на опоре 39А); с 13-22 до 14-27 03.09.2018г. (Откл. ПУ на опоре 39А); яч 23 ПСО-10 Т-1 с 9-03 до 13-23 (тек. Рем. МВ и привода); яч. 22 ПСО -10 Т-2 с 8-49 до 12-43 07.09.2018г. (тек. Рем. МВ и привода); яч.17 Насосная 3 го под. Т-2 с 9-15 до 13-00 10.09.2018г.(тек. Рем. МВ и привода); яч. 16 УЭЦМ Т-2 с 9-17 до 13-43 14.09.2018г. (тек. Рем. МВ и привода); яч13 "Инвестпром" с 9-13 до 13-05 17.09.2018г. (тек. Рем. МВ и привода); яч 12 Насосная 3 го под. Т-1 с 9-40 до 11-25 18.09.2018г. (тек. Рем. МВ и привода); яч 9 УЭЦМ Т-1 с 9-03 до 13-53 19.09.2018г. (тек. Рем. МВ и привода); II с.ш. с 9-19 до 15-37 24.09.2018г. (тек. рем.); I с.ш. с 9-36 до 15-55 25.09.2018г. (тек. рем.).
2 | ПС"Комбинатская" | яч.4 "2 поселок" с 15-07 до 15-38 04.09.2018г. (по заявке МРСК); с 10-19 до 17-03 (по заявке МРСК на ВЛ- 6 кВ); с 13-22 до 16-15 27.09.2018г. (по заявке МРСК работы на опоре №5)
3 | ПС 110/6 "Кислотная" | ремонт не производился
4 | ПС 110/6 "СУМЗ" ф. №4 и ф.№5 (ООО "КСМ-Сталь") | ремонт не производился
5 | ПС 6/0,4 "Предзаводская" | ремонт не производился
6 | ПС 6 кВ "Тепляк" яч.6 "ТБО" | ремонт не производился
7 | ПС 6 кВ №4 | ремонт не производился
8 | ПС 6 кВ №4 | ремонт не производился