- Приложение N 7

к Единым стандартам

качества обслуживания сетевыми

организациями потребителей

услуг сетевых организаций

Информация о качестве обслуживания потребителей

Открытое акционерное общество "Срезнеуральский медеплавильный завод" услуг за 2014 год.

- 1. Общая информация о сетевой организации

1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.

1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.

1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному, заполняется в произвольной форме.

1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.

Таблица № 1 к п.1.1-1.2

| Номер П./П, | Место установки (наименование присоединения) (юр.лица) | № Договора | Тип прибора | № счетчика | Номер СУ | Уровень напряжения по договору с ОАО "ТЭК" | Категория надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 6 кВ Юго-восточного р-на, яч.9 («УЭЦМ») | 124 | EA05RL-P1B-4 | 1122337 | 1 | СН2 | 3 |
| 2 | ПС 6 кВ Юго-восточного р-на, яч.16 («УЭЦМ») | 124 | EA05RL-P1B-4 | 1122333 | 1 | СН2 | 3 |
| 3 | ПС 6 кВ «Тепляк» яч.6 («ТБО Экосервис») | 27847 | СЭТ-4ТМ.03М. | 08111506510 | 1 | СН2 | 3 |
| 4 | КТП 6/0,4 кВ "Склад металлоконструкций"( ЗАО «Уралстальконструкция») | 120 | СТЭ561П 5-1-4М-к1 | 737996 | 1 | СН2 | 3 |
| 5 | Щит 0,4 кВ «Катодный преобразователь» (АО «ГАЗЭКС») | 2111 | ЦЭ 6807П 1 | 007129036006759 | 1 | СН2 | 3 |
| 6 | РП-0,4 кВ (ЗАО «Промтехремонт») | 40280 | ЦЭ 6803ВМ | 9072035000649 | 1 | СН2 | 3 |
| 7 | РП-0,4 кВ (ЗАО «ТехПромИмпекс») | 43345 | ЦЭ 6803ВМ | 90720350001022 | 1 | СН2 | 3 |
| 8 | ПС 6/0,4 кВ насосной ст. II подъёма ПВ (ООО «Высо-Интерсервис») | 2254 | СТЭ561п 5-1-4М-к1 | 502084 | 1 | СН2 | 3 |
| 9 | КТП 6/0,4кВ ЦЦРТЭО (ввод №1 РП-0,4 кВ ЗАО «ЭЛФИЛ») | 40295 | СТЭ 561П5-1 | 15637780 | 1 | СН2 | 3 |
|  | ТП 6/0,4кВ ДО (ввод №2 РП-0,4 кВ ЗАО «ЭЛФИЛ») | 40295 | ЦЭ 6803ВМ | 711361203045311 | 1 | СН2 | 3 |
| 10 | ПС 6 кВ «Осветлённой воды» яч.№5 (ЗАО «Урал-Регион-нефтепродукт») | 194 | СТЭ 561/П5-1-4М-К1 | 594646 | 1 | СН2 | 3 |
| 11 | ЩР-2 гр.4 ТП закрытого склада флюсов (ООО «Уралдомнаремонт-холдинг») | 65653 | СТЭ-561п-1-4М | 123599 | 1 | НН | 3 |
|  | РП-4 гр. №2 ПС «ДФО» (ООО «Уралдомнаремонт-холдинг») | 65653 | СТЭ-561п-1-4М | 123603 | 1 | НН | 3 |
|  | ЩО-3 гр.4 ТП закрытого склада флюсов (ООО «Уралдомнаремонт-холдинг») | 65653 | СО-И4491М2-5 | 82751 | 1 | НН | 3 |
|  | РП-3 гр. №3 ПС обжигового пере-дела (ООО «Уралдомнаремонт-холдинг») | 65653 | СТЭ-561п-1-4М | 015568 | 1 | НН | 3 |
| 12 | ПС 6 кВ Комбинатская яч.№4 «2-й поселок» (МРСК-Урала) |  | EA05RL-P1B-4 | 1149505 | 1 | СН2 | 3 |
| 13 | ПС 6 кВ ЮВР ВПКУ «опора №40» (МРСК-Урала) |  | СE 303931-53IАYVZ | 009209039000031 | 1 | СН2 | 3 |
| 14 | ПС 6 кВ ЮВР, яч.№12 «Ввод №2 на Насосную 3-го подъема» (МРСК) | 424 | EA05RL-P1B-4 | 1122334 | 1 | СН2 | 1 |
|  | ПС 6 кВ ЮВР, яч.№17 «Ввод №1 на Насосную 3-го подъема» (МРСК) | 424 | EA05RL-P1B-4. | 1122335 | 1 | СН2 | 1 |
| 15 | ПС 6 кВ ЮВР, яч.№22 «ПСО-10 тр-р 1» (РСК) | 30335 | EA05RL-P1B-4 | 01122336 | 1 | СН2 | 3 |
|  | ПС 6 кВ ЮВР, яч.№23 «ПСО-10 тр-р 2» (РСК) | 30335 | EA05RL-P1B-4 | 01122332 | 1 | СН2 | 3 |
| 16 | ПС 6 кВ ЮВР, яч.№13 «Инвестпром» (РСК) | 30735 | EA05RL-P1B-4 | 01073649 | 1 | СН2 | 3 |
| 17 | ТП 6/04 кВ «УралИнвест» (РСК) | 40283 | Меркурий 230 АRT-03CN | 15563719 | 1 | СН2 | 3 |
| 18 | ПС 110/6 кВ «СУМЗ» яч.4 «КСМ Сталь» |  | EA05RL-P1B-4 | 01073654 | 1 | ВН | 2 |
|  | ПС 110/6 кВ «СУМЗ» яч.5 «КСМ Сталь» |  | EA05RL-P1B-4 | 01122331 | 1 | ВН | 2 |
|  | ТП 6/0,4 кВ Тр-р № 1 ТОО «ООО КСМ Сталь» |  | СТЭ-4ТМ.03М. | 0802161129 | 1 | СН2 | 2 |
|  | ТП 6/0,4 кВ Тр-р № 2 ТОО «ООО КСМ Сталь» |  | СТЭ-4ТМ.03М. | 0802161010 | 1 | СН2 | 2 |

Таблица № 2 к п.1.3

| Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кабельных линий электропередач (КЛЭП) в условных единицах в зависимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от протяженности, напряжения, конструктивного использования и материала опор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение, кВ | Кол-во цепей на опоре | Материал опор |  | Базовый период 2016г |  | Учтено в тарифе 2017 г |  | 2018 г. |  |
|  |  |  |  | Кол-во | Протя- женность | Объем условн единиц | Протя- женность | Объем условн единиц | Протя- женность | Объем условн единиц |
|  |  |  |  | условных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | единиц (у) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на 100 км |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | трассы ЛЭП |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у/100 | км | у.е. | км | у.е. | км | у.е. |
|  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 х | 8 | 9 = 5 х | 10 | 11 = 5 х |
|  |  |  |  |  |  | 6 / 100 |  | 8 / 100 |  | 10 / 100 |
| ВЛЭП | 1150 | - | металл | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | 750 | - | металл | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | 400-500 | 1 | металл | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ж/бетон | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 330 | 1 | металл | 230 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ж/бетон | 170 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | металл | 290 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ж/бетон | 210 |  |  |  |  |  |  |
|  | 220 | 1 | дерево | 260 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | металл | 210 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ж/бетон | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | металл | 270 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ж/бетон | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 - 150 | 1 | дерево | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | металл | 160 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ж/бетон | 130 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | металл | 190 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ж/бетон | 160 |  |  |  |  |  |  |
| КЛЭП | 220 | - | - | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | - | - | 2300 |  |  |  |  |  |  |
| ВН, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | металл | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ж/бетон | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | металл | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ж/бетон | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-20 кВ | - | дерево | 160 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дерево на ж/б пасынках | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ж/бетон, металл | 110 |  |  |  |  |  |  |
| КЛЭП | 20 - 35 | - | - | 470 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 - 10 | - | - | 350 | 112,9 | 395,15 | 117,1 | 409,85 | 112,9 | 395,15 |
| СН 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН 2, всего |  | 395,15 |  |  |  |  | 409,85 |  | 395,15 |  |
| ВЛЭП | 0,4 кВ | - | дерево | 260 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дерево на ж/б пасынках | 220 | 5,1 | 11,22 | 5,1 | 11,22 | 5,1 | 11,22 |
|  |  |  | ж/бетон, металл | 150 |  |  |  |  |  |  |
| КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 270 | 5 | 13,5 | 5 | 13,5 | 5 | 13,5 |
| НН, всего |  | 24,72 |  |  |  |  | 24,72 |  | 24,72 |  |

| Объем подстанций 35-1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| комплексных трансформаторных подстанций (КТП) и |  |  |  |  |  |  |
| распределительных пунктов (РП) 0,4-20 кВ в условных единицах |  |  |  |  |  |  |
| п/п | Наименование | Единица измере- ния | Напряже- ние кВ | Кол-во условных единиц (у) на ед.измерения у/ед.изм. | Количес- тво еди- ниу из- мерения, ед. изм. | Объем условн единиц, у |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5 х 6 |
| 1 | Подстанция | П/ст | 1150 | 1000 |  |  |
|  |  |  | 750 | 600 |  |  |
|  |  |  | 400-500 | 500 |  |  |
|  |  |  | 330 | 250 |  |  |
|  |  |  | 220 | 210 |  |  |
|  |  |  | 110 - 150 | 105 | 5 | 525,0 |
|  |  |  | 35 | 75 |  |  |
| 2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица обору- дования | 1150 | 60 |  |  |
|  |  |  | 750 | 43 |  |  |
|  |  |  | 400-500 | 28 |  |  |
|  |  |  | 330 | 18 |  |  |
|  |  |  | 220 | 14 |  |  |
|  |  |  | 110 - 150 | 7,8 | 13 | 101,4 |
|  |  |  | 35 | 2,1 |  |  |
|  |  |  | 1-20 | 1 | 15 | 15,0 |
| 3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 1150 | 180 |  |  |
|  |  |  | 750 | 130 |  |  |
|  |  |  | 400-500 | 88 |  |  |
|  |  |  | 330 | 66 |  |  |
|  |  |  | 220 | 43 |  |  |
|  |  |  | 110 - 150 | 26 |  |  |
|  |  |  | 35 | 11 |  |  |
|  |  |  | 1-20 | 5,5 |  |  |
| 4 | Масляный выключатель | - " - | 220 | 23 |  |  |
|  |  |  | 110 - 150 | 14 | 17 | 238,0 |
|  |  |  | 35 | 6,4 |  |  |
|  | Установленный на подстанции 220-110/10(6) |  | 1-20 | 3,1 | 228 | 706,8 |
|  | Установленный на подстанции 35/10(6) |  |  |  |  |  |
|  | Установленный на РП/ТП 6(10)/0,4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Отделитель с короткозамы-кателем | Единица оборудо-вания | 400-500 | 35 |  |  |
|  |  |  | 330 | 24 |  |  |
|  |  |  | 220 | 19 |  |  |
|  |  |  | 110 - 150 | 9,5 |  |  |
|  |  |  | 35 | 4,7 |  |  |
| 6 | Выключатель нагрузки | - " - | 1-20 | 2,3 |  |  |
| 7 | Синхронный компенсатор мощн. 50 Мвар | - " - | 1-20 | 26 |  |  |
| 8 | То же, 50 Мвар и более | - " - | 1-20 | 48 |  |  |
| 9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 35 | 2,4 |  |  |
|  |  |  | 1-20 | 2,4 |  |  |
| 10 | Мачтовая (столбовая)ТП | ТП | 1-20 | 2,5 |  |  |
| 11 | ОднотрансформаторнаяТП, КТП | ТП, КТП | 1-20 | 2,3 | 1 | 2,3 |
| 12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1-20 | 3 | 4 | 12,0 |
| 13 | Однотрансформаторная подстанция 34 / 0,4 кВ | п/ст | 35 | 3,5 |  |  |
| 14 | Итого |  | ВН | - | - | 864,4 |
|  |  |  | СН 1 |  |  |  |
|  |  |  | СН 2 | - | - | 736,1 |
|  |  |  | НН | - | - |  |

| Информация о линиях электропередач, находящихся во владении территориальной сетевой организации _____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование сетевой организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Диспетчерское наименование ЛЭП | Наименование муниципального образования, на территории которого расположен объект | Тип ЛЭП (воздушная, кабельная) | Уровень напряжения | Протяженность ЛЭП, км | Реквизиты документа, подтверждающего право владения ЛЭП |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основание владения (собственность, аренда, хоз.ведение, прочее) | Наименование | Реквизиты (номер, дата) | Срок действия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ПС СУМЗ яч№1 - Трансформатор №1-15 МВА | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,36 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324963 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 2 | ПС СУМЗ яч№2 - ПС №3 яч№9 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 1,8 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324963 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 3 | ПС СУМЗ яч№2 - ТСН №2 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,05 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324963 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 4 | ПС СУМЗ яч№3 - Трансформатор №3-16 МВА | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,3 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324963 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 7 | ПС СУМЗ яч№5 - ТСН №1 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,05 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324963 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 8 | ПС СУМЗ яч№6 - ПС ЦТК яч№7 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,6 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324963 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 9 | ПС СУМЗ яч№8 - Трансформатор №2-16 МВА | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,36 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324963 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 10 | ПС СУМЗ яч№9 - ПС №3 яч№10 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 1,8 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324963 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 11 | ПС СУМЗ яч№10 - ПС ПЖВ яч№31 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,6 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324963 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 12 | ПС СУМЗ яч№11 - ПС№1 МПЦ яч№10 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 4,2 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324963 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 13 | ПС СУМЗ яч№12 - ПС№1 МПЦ яч№22 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 1,2 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324963 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 14 | ПС СУМЗ яч№13 - ПС ПЖВ яч№12 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,6 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324963 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 15 | ПС СУМЗ яч№14 - ПС ДКГ яч№8 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 2,4 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324963 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 16 | ПС СУМЗ яч№15 - ПС ДКГ яч№21 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 2,4 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324963 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 17 | ПС СУМЗ яч№16 - ПС ЦТК яч№21 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,62 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324963 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 18 | ПС СУМЗ яч№17 - ПС СУМЗ-V яч№13 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 3,54 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324963 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 19 | ПС СУМЗ яч№18 - ПС СУМЗ-V яч№39 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 3,54 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324963 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 20 | ПС СУМЗ яч№19 - ПС II-ППВ яч№5 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 2,54 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324963 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 21 | ПС СУМЗ яч№20 - ПС II-ППВ яч№17 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 2,54 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324963 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 22 | ПС СУМЗ яч№21 - ПС УТЭЦ яч№16 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,8 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324963 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 23 | ПС Кислотная яч№6 - ПС ОПК ПВ яч№19 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 1,5 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324970 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 24 | ПС Кислотная яч№7 - ПС Мышьяк яч№10 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 1,26 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324970 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 25 | ПС Кислотная яч№8 - ПС БРЦ яч№5 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 3,2 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324970 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 26 | ПС Кислотная яч№10 - ПС № 3 яч№ | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 1,2 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324970 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 27 | ПС Кислотная яч№11 - ПС РУ-I ЦДС яч№12 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 1,8 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324970 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 28 | ПС Кислотная яч№12 - ТСН №2 -180кВА | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,05 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324970 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 29 | ПС Кислотная яч№13 - ПС Компрессорная яч№5 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 1,48 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324970 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 30 | ПС Кислотная яч№15-ПС Чусовая яч№3.5 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,48 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324970 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 31 | ПС Кислотная яч№16 - КРУ-1 ЦСК яч№2 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 5,01 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324970 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 32 | ПС Кислотная яч№17 - КРУ-2 ЦСК яч№ 2 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 5,01 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324970 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 33 | ПС Кислотная яч№18 - ПС СКЦ-I яч№ 10 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 1,56 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324970 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 34 | ПС Кислотная яч№20 - ПС РУ-II ЦДС яч№8 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 2,1 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324970 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 35 | ПС Кислотная яч№23-ПС Чусовая яч№4.10 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,48 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324970 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 36 | ПС Кислотная яч№25 - ПС РУ-I ЦДС яч№17 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 1,8 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324970 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 37 | ПС Кислотная яч№26 - ПС БРЦ яч№11 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 3,2 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324970 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 38 | ПС Кислотная яч№27 - КРУ-2 ЦСК яч№19 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 5,01 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324970 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 39 | ПС Кислотная яч№28 - КРУ-1 ЦСК яч№19 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 5,01 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324970 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 40 | ПС Кислотная яч№30 - СКЦ-1 яч№17 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 1,56 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324970 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 41 | ПС Кислотная яч№33 - Пс Мышьяк яч№11 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 1,26 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324970 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 42 | ПС Кислотная яч№36 - ПС № 3 яч№ | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 1,2 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324970 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 43 | ПС Кислотная яч№38 - ПС РУ-II ЦДС яч№12 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 2,1 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324970 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 44 | ПС Компрессорная яч№2 - СТМ-1 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,6 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324969 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 45 | ПС Компрессорная яч№3 - ПС НОВ ККЦ яч№5 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,3 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324969 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 46 | ПС Компрессорная яч№4 - ПС Компрессорная яч№6 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,7 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324969 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 47 | ПС Компрессорная яч№6 - ТП-3А | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,6 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324969 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 48 | ПС Компрессорная яч№9 - Компрессор ЦКК 3 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,15 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324969 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 49 | ПС Компрессорная яч№10 - Компрессор ЦКК 1 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,15 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324969 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 50 | ПС Компрессорная яч№11 - Турбодетандер №2 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,15 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324969 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 51 | ПС Компрессорная яч№12 - Турбодетандер №3 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,15 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324969 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 52 | ПС Компрессорная яч№13 - КТП-1000 кВА,тр-тр№1 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,12 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324969 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 53 | ПС Компрессорная яч№14 -ПС Компрессорная РУ-2 яч№15 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,8 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324969 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 54 | ПС Компрессорная яч№16 - ТСН №1 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,05 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324969 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 55 | ПС Компрессорная яч№19 - ТСН №2 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,05 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324969 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 56 | ПС Компрессорная яч№22 - КТП-1000 кВА,тр-тр№2 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,12 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324969 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 57 | ПС Компрессорная яч№23 - Турбодетандер №1 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,15 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324969 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 58 | ПС Компрессорная яч№24 - Турбодетандер №4 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,15 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324969 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 59 | ПС Компрессорная яч№25 - Компрессор ЦКК 2 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,15 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324969 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 60 | ПС Компрессорная яч№28 - ТП-3А | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,6 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324969 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 61 | ПС Компрессорная яч№30 - ПС НОВ ККЦ яч№10 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,3 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324969 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 62 | ПС Компрессорная яч№31 - ПС Компрессорная яч№10 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,7 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324969 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 63 | ПС Компрессорная яч№32 -ПС Компрессорная РУ-2 яч№6 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,8 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324969 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 64 | ПС Компрессорная яч№2 - СТМ-2 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,6 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324969 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 65 | ПС №3 яч№5 - ПС ЦТК яч№19 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,4 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324964 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 66 | ПС №3 яч№6 - КТПН Новый кварцевый тупик | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,2 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324964 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 67 | ПС №3 яч№11 - ПС Обжиговый передел яч№16 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,46 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324964 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 68 | ПС №3 яч№13 - ПС ДФО яч№11 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,28 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324964 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 69 | ПС №3 яч№14 - ПС Обжиговый передел яч№8 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,46 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324964 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 70 | ПС №3 яч№15 - ПС ЗСФ, трансформатор №1 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,2 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324964 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 71 | ПС №3 яч№16 - ПС ЗСФ, трансформатор №2 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,2 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324964 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 72 | ПС №3 яч№18 - ПС ДФО яч№6 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,28 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324964 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 73 | ПС №3 яч№19 - ПС УТЭЦ яч№1 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,32 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324964 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 74 | ПС №3 яч№20 - ВЛ-6кВ Шлакоотвал | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,07 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324964 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 75 | ПС ЮВР яч№ 3 - КТП АТЦ (ПС Осветленной воды яч№8) | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,3 | собственность | свидетельство | 66АБ №893769 от 28.09.2005г. | бессрочно |
| 76 | ПС ЮВР яч№4 - ТСН №2-40кВА | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,01 | собственность | свидетельство | 66АБ №893769 от 28.09.2005г. | бессрочно |
| 77 | ПС ЮВР яч№5 - ТСН №1-40кВА | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,01 | собственность | свидетельство | 66АБ №893769 от 28.09.2005г. | бессрочно |
| 78 | ПС ЮВР яч№11 - ПС Осветленной воды яч№11 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 1,8 | собственность | свидетельство | 66АБ №893769 от 28.09.2005г. | бессрочно |
| 79 | ПС ЮВР яч№30 - ПС Насосная II оборотного цикла тр-р №2 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,28 | собственность | свидетельство | 66АБ №893769 от 28.09.2005г. | бессрочно |
| 80 | ПС ЮВР яч№26 - ПС Осветленной воды яч№14 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 1,8 | собственность | свидетельство | 66АБ №893769 от 28.09.2005г. | бессрочно |
| 81 | ПС ЮВР яч№20 - ПС ЛВКД яч№10 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,74 | собственность | свидетельство | 66АБ №893769 от 28.09.2005г. | бессрочно |
| 82 | ПС ЮВР яч№21 - ПС ЛВКД яч№9 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,74 | собственность | свидетельство | 66АБ №893769 от 28.09.2005г. | бессрочно |
| 83 | ПС ЮВР яч№25 - ПС Насосная II оборотного цикла тр-р №1 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,28 | собственность | свидетельство | 66АБ №893769 от 28.09.2005г. | бессрочно |
| 84 | ПС №4 яч№16 - ПС II-ППВ яч№10 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 1,3 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324878 от 03.05.2012г. | бессрочно |
| 85 | ПС №4 яч№5 - ПС Комбинатская яч№5 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,84 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324878 от 03.05.2012г. | бессрочно |
| 86 | ПС №4 яч№17 - ПС Комбинатская яч№6 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,84 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324878 от 03.05.2012г. | бессрочно |
| 87 | ПС №4 яч№6 - ПС ТОО, трансформатор №1 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,9 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324878 от 03.05.2012г. | бессрочно |
| 88 | ПС №4 яч№15 - ПС ЦЗЛ, трансформатор №1 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,15 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324878 от 03.05.2012г. | бессрочно |
| 89 | ПС №4 яч№4 - ПС ЦЗЛ, трансформатор №2 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,15 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324878 от 03.05.2012г. | бессрочно |
| 90 | ПС №4 яч№12 - ПС ТОО, трансформатор №2 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,9 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324878 от 03.05.2012г. | бессрочно |
| 91 | ПС Тепляк яч№7 - ПС База ОКСа, трансформатор №1 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,2 | собственность | свидетельство | 66АЕ №324968 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 92 | ПС Тепляк яч№8 - ПС База ОКСа, трансформатор №2 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,2 | собственность | свидетельство | 66АЕ №324968 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 93 | ЦРП яч№10 - Левая эстакада | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,42 | собственность | свидетельство | 66 АВ №869170 от 26.04.2007г. | бессрочно |
| 94 | ЦРП яч№9 - Правая эстакада | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,42 | собственность | свидетельство | 66 АВ №869170 от 26.04.2007г. | бессрочно |
| 95 | ПС СУМЗ-V яч№36 - ПС Ксантогенат яч № 1 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,7 | собственность | свидетельство | 66 АВ №869170 от 26.04.2007г. | бессрочно |
| 96 | ПС СУМЗ-V яч№15 - ПС Тепляк яч № 13 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,655 | собственность | свидетельство | 66 АВ №869170 от 26.04.2007г. | бессрочно |
| 97 | ПС СУМЗ-V яч№35 - ПС Тепляк яч № 2 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,655 | собственность | свидетельство | 66 АВ №869170 от 26.04.2007г. | бессрочно |
| 98 | ПС СУМЗ-V яч№8- ПС Ксантогенат яч№4 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,7 | собственность | свидетельство | 66 АВ №869170 от 26.04.2007г. | бессрочно |
| 99 | РУ-2 ЦДС яч № 8-ПС ПН-II подъема яч№5 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 1,2 | собственность | свидетельство | 66 АВ №869162 от 26.04.2007г. | бессрочно |
| 100 | РУ-2 ЦДС яч № 13-ПС ПН-II подъема яч№4 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 1,2 | собственность | свидетельство | 66 АВ №869162 от 26.04.2007г. | бессрочно |
| 101 | РУ-2 ЦДС яч№7-РУ-5 ЦДС яч№8 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,2 | собственность | свидетельство | 66 АВ №869163 от 26.04.2007г. | бессрочно |
| 102 | РУ-2 ЦДС яч№14-РУ-5 ЦДС яч11 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 0,2 | собственность | свидетельство | 66 АВ №869163 от 26.04.2007г. | бессрочно |
| 103 | РУ-5 ЦДС яч№13-ПС №4 яч№13 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 1,14 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324878 от 03.05.2012г. | бессрочно |
| 104 | РУ-5 ЦДС яч№2-ПС №4 яч№8 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 1,14 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324878 от 03.05.2012г. | бессрочно |
| 105 | ПС БРЦ яч№6-ПС ЮВР яч№7 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 3 | собственность | свидетельство | 66АБ №893769 от 28.09.2005г. | бессрочно |
| 106 | ПС БРЦ яч№16-ПС ЮВР яч№10 | ГО Ревда | КЛ | СН2 | 3 | собственность | свидетельство | 66АБ №893769 от 28.09.2005г. | бессрочно |
| 107 | ПС Кислотная - ПС Компрессорная, связь 0,4 кВ | ГО Ревда | КЛ | НН | 0,7 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324970 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 108 | ПС Кислотная - ПС Компрессорная, пост.ток 220 В | ГО Ревда | КЛ | НН | 0,7 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324970 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 109 | ПС Кислотная - РУ-1 ЦДС, пост.ток 220 В | ГО Ревда | КЛ | НН | 1,8 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324970 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 110 | ПС Кислотная - РУ-4 ЦДС, пост.ток 220 В | ГО Ревда | КЛ | НН | 1,8 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324970 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 111 | 2 КТП-250 - СДЯВ | ГО Ревда | ВЛ | НН | 0,25 | собственность | свидетельство | 66АЕ №324968 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 112 | ПС № 3 яч. 16 - Шлакоотвал | ГО Ревда | ВЛ | НН | 1,5 | собственность | свидетельство | 66 АЕ №324964 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 113 | 2 КТП-1000 Таможенного склада - Шлакоотвал | ГО Ревда | ВЛ | НН | 1,6 | собственность | свидетельство | 66АЕ №324968 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 114 | ЦРП ОФ - проходная ОФ | ГО Ревда | ВЛ | НН | 1 | собственность | свидетельство | 66 АВ №869170 от 26.04.2007г. | бессрочно |
| 115 | ПС Насосная осветленной воды - малосернистое хвостохранилище | ГО Ревда | ВЛ | НН | 0,75 | собственность | свидетельство | 66 АВ №869161 от 26.04.2007г. | бессрочно |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВЛ ВН |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СН1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СН2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НН | 5,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КЛ ВН |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СН1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СН2 | 112,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НН | 5 |  |  |  |  |

| Информация о силовых трансформаторах, находящихся во владении территориальной сетевой организации ________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Объект, в котором установлен трансформатор (ПС, ТП) | Наименование муниципального образования, на территории которого расположен объект | Тип трансформатора | Установленная (номинальная) мощность трансформатора, МВА | Реквизиты документа, подтверждающего право владения трансформатором |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основание владения (собственность, аренда, хоз.ведение, прочее) | Наименование | Реквизиты (номер, дата) | Срок действия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подстанция СУМЗ | ГО Ревда | ТДГ-15000/110 | 15 | Собственность | свидетельство | 66 АЕ №324963 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 2 | Подстанция СУМЗ | ГО Ревда | ТДГ-16000/110 | 16 | Собственность | свидетельство | 66 АЕ №324963 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 3 | Подстанция СУМЗ | ГО Ревда | ТДГ-16000/110 | 16 | Собственность | свидетельство | 66 АЕ №324963 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 4 | Подстанция СУМЗ | ГО Ревда | ТМ-180/6 | 0,18 | Собственность | свидетельство | 66 АЕ №324963 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 5 | Подстанция СУМЗ | ГО Ревда | ТМ-400/6 | 0,4 | Собственность | свидетельство | 66 АЕ №324963 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 6 | Подстанция СУМЗ-2 (Кислотная) | ГО Ревда | ТРДН-32000/110 | 32 | Собственность | свидетельство | 66 АЕ №324970 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 7 | Подстанция СУМЗ-2 (Кислотная) | ГО Ревда | ТРДН-32000/110 | 32 | Собственность | свидетельство | 66 АЕ №324970 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 8 | Подстанция СУМЗ-2 (Кислотная) | ГО Ревда | ТМ-180/6 | 0,18 | Собственность | свидетельство | 66 АЕ №324970 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 9 | Подстанция СУМЗ-2 (Кислотная) | ГО Ревда | ТМ-180/6 | 0,18 | Собственность | свидетельство | 66 АЕ №324970 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 10 | Подстанция СУМЗ-4 (Компрессорная) | ГО Ревда | ТДН-10000/110 | 10 | Собственность | свидетельство | 66 АЕ №324969 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 11 | Подстанция СУМЗ-4 (Компрессорная) | ГО Ревда | ТДН-10000/110 | 10 | Собственность | свидетельство | 66 АЕ №324969 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 12 | Подстанция СУМЗ-4 (Компрессорная) | ГО Ревда | ТДН-10000/110 | 10 | Собственность | свидетельство | 66 АЕ №324969 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 13 | Подстанция СУМЗ-4 (Компрессорная) | ГО Ревда | ТДН-10000/110 | 10 | Собственность | свидетельство | 66 АЕ №324969 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 14 | Подстанция СУМЗ-4 (Компрессорная) | ГО Ревда | ТМ-100/6 | 0,1 | Собственность | свидетельство | 66 АЕ №324969 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 15 | Подстанция СУМЗ-4 (Компрессорная) | ГО Ревда | ТМ-100/6 | 0,1 | Собственность | свидетельство | 66 АЕ №324969 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 16 | Подстанция СУМЗ-5 | ГО Ревда | ТДГВ-110/6 | 15 | Собственность | свидетельство | 66 АВ №869170 от 26.04.2007г. | бессрочно |
| 17 | Подстанция СУМЗ-5 | ГО Ревда | ТДГВ-110/7 | 15 | Собственность | свидетельство | 66 АВ №869170 от 26.04.2007г. | бессрочно |
| 18 | Подстанция Чусовая | ГО Ревда | ТДН-16000/110 | 16 | Собственность | свидетельство | 66 АД №879833 от 28.04.2011г. | бессрочно |
| 19 | Подстанция Чусовая | ГО Ревда | ТДН-16000/110 | 16 | Собственность | свидетельство | 66 АД №879833 от 28.04.2011г. | бессрочно |
| 20 | Подстанция Чусовая | ГО Ревда | ТМ-160/6 | 0,16 | Собственность | свидетельство | 66 АД №879833 от 28.04.2011г. | бессрочно |
| 21 | Подстанция Чусовая | ГО Ревда | ТМ-160/6 | 0,16 | Собственность | свидетельство | 66 АД №879833 от 28.04.2011г. | бессрочно |
| 22 | Подстанция № 3 | ГО Ревда | ТМ-320/6 | 0,32 | Собственность | свидетельство | 66 АЕ №324964 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 23 | Подстанция № 3 | ГО Ревда | ТМ-320/6 | 0,32 | Собственность | свидетельство | 66 АЕ №324964 от 02.05.2012г. | бессрочно |
| 24 | Подстанция № 4 | ГО Ревда | ТМ-400/6 | 0,4 | Собственность | свидетельство | 66 АЕ №324878 от 03.05.2012г. | бессрочно |
| 25 | Подстанция № 4 | ГО Ревда | ТМ-400/6 | 0,4 | Собственность | свидетельство | 66 АЕ №324878 от 03.05.2012г. | бессрочно |
| 26 | Подстанция Юго-восточного района | ГО Ревда | ТМ-40/6 | 0,04 | Собственность | свидетельство | 66АБ №893769 от 28.09.2005г. | бессрочно |
| 27 | Подстанция Юго-восточного района | ГО Ревда | ТМ-40/6 | 0,04 | Собственность | свидетельство | 66АБ №893769 от 28.09.2005г. | бессрочно |
| 28 | КТПН Автотранспортного цеха | ГО Ревда | ТМ-250/6 | 0,25 | Собственность | свидетельство | 66АЕ №324968 от 02.05.2012г. | бессрочно |
|  |  |  | ИТОГО: | 216,23 |  |  |  |  |

- 2. Информация о качестве услуг по передаче

электрической энергии

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| N | Показатель | Значение показателя, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии () | 0 | 0,6133 | 0,6133 |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 1.2 | СН1 (35 - 60 кВ) |  |  |  |
| 1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0,6133 | 0,6133 |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) |  |  |  |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии () | 0 | 0,3333 | 0,3333 |
| 2.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 2.2 | СН1 (35 - 60 кВ) |  |  |  |
| 2.3 | СН2 (1 - 20 кВ) |  |  |  |
| 2.4 | НН (до 1 кВ) |  |  |  |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) () | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 3.2 | СН1 (35 - 60 кВ) |  |  |  |
| 3.3 | СН2 (1 - 20 кВ) |  |  |  |
| 3.4 | НН (до 1 кВ) |  |  |  |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) () | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 4.2 | СН1 (35 - 60 кВ) |  |  |  |
| 4.3 | СН2 (1 - 20 кВ) |  |  |  |
| 4.4 | НН (до 1 кВ) |  |  |  |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 1 | 1 |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 1 | 1 |

2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.

| N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | ОАО «СУМЗ» |  |  | 0,6133 |  |  |  | 0,3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | Всего по сетевой организации |  |  | 0,6133 |  |  |  | 0,3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |

2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме.

2.4. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии, заполняется в произвольной форме.

- 3. Информация о качестве услуг

по технологическому присоединению

3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации, заполняется в произвольной форме.

3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме.

3.3. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся предоставления услуг по технологическому присоединению, заполняется в произвольной форме.

3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.

| N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии |  |  |  |
|  |  | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 3.1 | по вине сетевой организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 3.2 | по вине сторонних лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 7.1 | по вине сетевой организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 7.2 | по вине заявителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 730 |  |  |  |  | 730 |

3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом).

| Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория надежности |  |  | I - II | III | I - II | III | I - II | III | I - II | III |
| Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 - сельская местность/300 - городская местность | Да | КЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нет | КЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 | Да | КЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нет | КЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | Да | КЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нет | КЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1250 | Да | КЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нет | КЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Качество обслуживания

4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| N | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее |  |  |
|  |  | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Жалобы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | качество электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Заявка на оказание услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | по технологическому присоединению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.

| N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ОАО «СУМЗ» | кабинет | г. Ревда, ОАО «СУМЗ» | 8 (34397) 2-44-21 sumz@sumz.umn.ru | С 8-00 до 17-00 | Передача э/э | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.

| N | Наименование | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона | 8 (34397) 2-44-21, 8 (34397) 2-42-27, |
| 2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 0 |
| 2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 0 |
| 2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 0 |
| 3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0 |
| 4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0 |

| N | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения |  |  |  |  |  | Обращения потребителей, содержащие жалобу |  |  |  |  |  |  | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |