## Форма №3
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС КОМПРЕССОРНАЯ Дата 19.12.2018г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0225
|  | № 1 |  |  |  | ΔQхх | 0.142
|  | 10 | 6 кВ | яч.2-1С |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | РПН
|  |  | 110 |  |  | ΔРхх | 0.0252
|  | № 2 |  |  |  | ΔQхх | 0.172
|  | 10 | 6 кВ | яч.7-2С |  |  |  | 109.5764 | 1.036 | 0.6084 | 109.853 | 1.035 | 0.6156 | 109.7075 | 1.0332 | 0.612 | 110.8718 | 1.0368 | 0.621 | 109.9359 | 1.035 | 0.621 | 110.2006 | 1.035 | 0.6174 | 110.0081 | 1.0368 | 0.6102 | 109.8467 | 1.0332 | 0.6048 | 111.8129 | 1.035 | 0.6048 | 110.6546 | 1.0314 | 0.5868 | 110.0152 | 1.0278 | 0.5796 | 110.0889 | 1.0242 | 0.5724 | 111.0786 | 1.0332 | 0.585 | 111.7243 | 1.0404 | 0.5868 | 111.8138 | 1.0494 | 0.5796 | 112.1337 | 1.0512 | 0.5832 | 111.4302 | 1.0458 | 0.5796 | 108.7081 | 1.0296 | 0.5868 | 109.5332 | 1.0332 | 0.5814 | 109.6299 | 1.0242 | 0.5778 | 110.2079 | 1.0296 | 0.5814 | 111.3621 | 1.0368 | 0.5922 | 109.9488 | 1.026 | 0.5814 | 110.3954 | 1.0278 | 0.5868
|  | МВА | РПН
|  |  | 110 |  |  | ΔРхх | 0.0234
|  | № 3 |  |  |  | ΔQхх | 0.18
|  | 10 | 6 кВ | яч.27-3С |  |  |  | 247.9203 | 2.2896 | 1.467 | 249.1908 | 2.2986 | 1.4796 | 248.9982 | 2.2932 | 1.4778 | 250.6783 | 2.295 | 1.4814 | 250.368 | 2.3076 | 1.194 | 251.7412 | 2.3148 | 1.4868 | 248.4134 | 2.2842 | 1.4706 | 252.7013 | 2.3328 | 1.467 | 253.5101 | 2.3004 | 1.4472 | 253.2968 | 2.3202 | 1.4112 | 250.9388 | 2.2986 | 1.3986 | 249.9971 | 2.2752 | 1.3878 | 246.9935 | 2.2446 | 1.3896 | 245.805 | 2.2338 | 1.3842 | 240.9521 | 2.1942 | 1.368 | 242.6215 | 2.2068 | 1.377 | 243.8986 | 2.2158 | 1.3878 | 244.4261 | 2.2644 | 1.4058 | 246.7701 | 2.2716 | 1.4076 | 251.3308 | 2.2968 | 1.4094 | 253.2968 | 2.3202 | 1.4112 | 251.5283 | 2.304 | 1.4058 | 252.9066 | 2.3112 | 1.4202 | 252.8119 | 2.3022 | 1.431
|  | МВА | РПН
|  |  | 110 |  |  | ΔРхх | 0.0165
|  | № 4 |  |  |  | ΔQхх | 0.08
|  | 10 | 6 кВ | яч.33-4С |  |  |  | 744.2424 | 8.163 | 0.027 | 744.0783 | 8.1612 | 0.0522 | 746.0757 | 8.1702 | 0.0486 | 749.6284 | 8.1702 | 0.0648 | 744.3812 | 8.1774 | 0.09 | 747.5854 | 8.1738 | 0.0576 | 747.4208 | 8.172 | 0.0288 | 749.6284 | 8.1702 | 0.0036 | 762.5583 | 8.1792 | 0.0018 | 763.3974 | 8.1882 | 0 | 764.5721 | 8.2008 | 0 | 769.8746 | 8.2044 | 0 | 767.3831 | 8.2044 | 0 | 766.8781 | 8.199 | 0 | 765.4112 | 8.2098 | 0 | 766.0824 | 8.217 | 0 | 767.4249 | 8.2314 | 0 | 756.3997 | 8.244 | 0 | 762.895 | 8.262 | 0 | 771.6204 | 8.2764 | 0 | 773.1307 | 8.2926 | 0 | 774.4732 | 8.307 | 0 | 775.648 | 8.3196 | 0 | 776.1514 | 8.325 | 0
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 110
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 1101.7392 | 11.4886 | 2.1024 | 1103.1221 | 11.4948 | 2.1474 | 1104.7813 | 11.4966 | 2.1384 | 1111.1785 | 11.502 | 2.1672 | 1104.6851 | 11.52 | 1.905 | 1109.5272 | 11.5236 | 2.1618 | 1105.8422 | 11.493 | 2.1096 | 1112.1764 | 11.5362 | 2.0754 | 1127.8812 | 11.5146 | 2.0538 | 1127.3488 | 11.5398 | 1.998 | 1125.526 | 11.5272 | 1.9782 | 1129.9606 | 11.5038 | 1.9602 | 1125.4552 | 11.4822 | 1.9746 | 1124.4074 | 11.4732 | 1.971 | 1118.177 | 11.4534 | 1.9476 | 1120.8376 | 11.475 | 1.9602 | 1122.7537 | 11.493 | 1.9674 | 1109.5339 | 11.538 | 1.9926 | 1119.1983 | 11.5668 | 1.989 | 1132.5811 | 11.5974 | 1.9872 | 1136.6354 | 11.6424 | 1.9926 | 1137.3636 | 11.6478 | 1.998 | 1138.5033 | 11.6568 | 2.0016 | 1139.3588 | 11.655 | 2.0178
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
2С-6 кВ
|  | Резерв |  | яч.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | РУ-1 Компрессорная |  | яч.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Кислотная |  | яч.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | КТП-250 ЦРВ-3 |  | яч.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ЦКК №3 |  | яч.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 4ГЦ №1 |  | яч.10 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ВН-1 |  | яч.11 |  |  |  | 35 | 0.33091 |  | 35 | 0.32976 |  | 35 | 0.32962 |  | 35 | 0.3273 |  | 35 | 0.32951 |  | 35 | 0.32872 |  | 35 | 0.32987 |  | 35 | 0.3292 |  | 36 | 0.33324 |  | 35 | 0.32623 |  | 35 | 0.32698 |  | 35 | 0.32562 |  | 35 | 0.32555 |  | 35 | 0.32593 |  | 36 | 0.33787 |  | 36 | 0.33748 |  | 35 | 0.32848 |  | 35 | 0.33149 |  | 35 | 0.33015 |  | 35 | 0.32698 |  | 35 | 0.32698 |  | 35 | 0.32586 |  | 35 | 0.32661 |  | 35 | 0.32586
|  | КК-1 |  | яч.12 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | КТП-1000 ККЦ |  | яч.13 |  |  |  | 72 | 0.68073 |  | 72 | 0.67836 |  | 72 | 0.67808 |  | 75 | 0.70135 |  | 75 | 0.70609 |  | 75 | 0.7044 |  | 75 | 0.70686 |  | 75 | 0.70544 |  | 75 | 0.69424 |  | 75 | 0.69907 |  | 75 | 0.70068 |  | 75 | 0.69775 |  | 75 | 0.69761 |  | 75 | 0.69842 |  | 75 | 0.70389 |  | 75 | 0.70309 |  | 75 | 0.70389 |  | 75 | 0.71034 |  | 75 | 0.70746 |  | 75 | 0.70068 |  | 75 | 0.70068 |  | 75 | 0.69826 |  | 75 | 0.69987 |  | 75 | 0.69826
|  | РУ-2 Компрессорная |  | яч.14 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ТСН-1 / 0,1 |  | яч.16 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Итого 2С | [5 empty] | 107 | 1.0116 | 0 | 107 | 1.0081 | 0 | 107 | 1.0077 | 0 | 110 | 1.0286 | 0 | 110 | 1.0356 | 0 | 110 | 1.0331 | 0 | 110 | 1.0367 | 0 | 110 | 1.0346 | 0 | 111 | 1.0275 | 0 | 110 | 1.0253 | 0 | 110 | 1.0277 | 0 | 110 | 1.0234 | 0 | 110 | 1.0232 | 0 | 110 | 1.0243 | 0 | 111 | 1.0418 | 0 | 111 | 1.0406 | 0 | 110 | 1.0324 | 0 | 110 | 1.0418 | 0 | 110 | 1.0376 | 0 | 110 | 1.0277 | 0 | 110 | 1.0277 | 0 | 110 | 1.0241 | 0 | 110 | 1.0265 | 0 | 110 | 1.0241 | 0
3С-6 кВ
|  | ТСН-2 / 0,1 |  | яч.19 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | КТП-1000 ККЦ |  | яч.22 |  |  |  | 16 | 0.14776 |  | 22 | 0.20293 |  | 17 | 0.15657 |  | 16 | 0.14648 |  | 17 | 0.15669 |  | 16 | 0.14712 |  | 17 | 0.15632 |  | 16 | 0.1477 |  | 16 | 0.14519 |  | 17 | 0.15572 |  | 17 | 0.15572 |  | 18 | 0.16382 |  | 18 | 0.16358 |  | 18 | 0.16358 |  | 18 | 0.16391 |  | 18 | 0.16372 |  | 18 | 0.16353 |  | 17 | 0.15749 |  | 17 | 0.15649 |  | 18 | 0.16449 |  | 18 | 0.16488 |  | 15 | 0.1374 |  | 17 | 0.15536 |  | 17 | 0.15481
|  | ВН-2 |  | яч.23 |  |  |  | 138 | 1.2745 |  | 135 | 1.2453 |  | 138 | 1.2709 |  | 140 | 1.2817 |  | 138 | 1.2719 |  | 141 | 1.2965 |  | 138 | 1.2689 |  | 142 | 1.3109 |  | 143 | 1.2976 |  | 143 | 1.3099 |  | 140 | 1.2824 |  | 138 | 1.2559 |  | 135 | 1.2268 |  | 135 | 1.2268 |  | 130 | 1.1838 |  | 130 | 1.1824 |  | 132 | 1.1992 |  | 132 | 1.2229 |  | 135 | 1.2427 |  | 140 | 1.2794 |  | 140 | 1.2824 |  | 142 | 1.3007 |  | 142 | 1.2977 |  | 142 | 1.2931
|  | КК-2 |  | яч.24 |  |  |  | 94 | 0.86811 |  | 93 | 0.85786 |  | 94 | 0.86571 |  | 94 | 0.86059 |  | 94 | 0.86638 |  | 94 | 0.86434 |  | 94 | 0.86434 |  | 94 | 0.86776 |  | 94 | 0.85297 |  | 94 | 0.86104 |  | 94 | 0.86104 |  | 94 | 0.85549 |  | 94 | 0.85424 |  | 94 | 0.85424 |  | 94 | 0.856 |  | 94 | 0.85499 |  | 94 | 0.85398 |  | 94 | 0.87083 |  | 94 | 0.8653 |  | 94 | 0.85902 |  | 94 | 0.86104 |  | 94 | 0.86104 |  | 94 | 0.85902 |  | 94 | 0.856
|  | 4ГЦ №2 |  | яч.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | КТП-250 ЦРВ-3 |  | яч.28 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Кислотная |  | яч.29 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Резерв |  | яч.30 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | РУ-1 Компрессорная |  | яч.31 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | РУ-2 Компрессорная |  | яч.32 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Итого 3С | [5 empty] | 248 | 2.2903 | 0 | 250 | 2.3061 | 0 | 249 | 2.2932 | 0 | 250 | 2.2888 | 0 | 249 | 2.295 | 0 | 251 | 2.308 | 0 | 249 | 2.2896 | 0 | 252 | 2.3263 | 0 | 253 | 2.2958 | 0 | 254 | 2.3266 | 0 | 251 | 2.2992 | 0 | 250 | 2.2752 | 0 | 247 | 2.2447 | 0 | 247 | 2.2447 | 0 | 242 | 2.2037 | 0 | 242 | 2.2011 | 0 | 244 | 2.2167 | 0 | 243 | 2.2512 | 0 | 246 | 2.2645 | 0 | 252 | 2.3029 | 0 | 252 | 2.3083 | 0 | 251 | 2.2992 | 0 | 253 | 2.3121 | 0 | 253 | 2.3039 | 0
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 110
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 6.34 |  |  | 6.34 |  |  | 6.33 |  |  | 6.3 |  |  | 6.35 |  |  | 6.32 |  |  | 6.32 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.16 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.26 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
| Cos j |  |  | № 1 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  |  | № 2 |  |  |  | 0.862 |  |  | 0.859 |  |  | 0.86 |  |  | 0.858 |  |  | 0.857 |  |  | 0.859 |  |  | 0.862 |  |  | 0.863 |  |  | 0.863 |  |  | 0.869 |  |  | 0.871 |  |  | 0.873 |  |  | 0.87 |  |  | 0.871 |  |  | 0.875 |  |  | 0.874 |  |  | 0.875 |  |  | 0.869 |  |  | 0.871 |  |  | 0.871 |  |  | 0.871 |  |  | 0.868 |  |  | 0.87 |  |  | 0.868
|  |  |  | № 3 |  |  |  | 0.842 |  |  | 0.841 |  |  | 0.841 |  |  | 0.84 |  |  | 0.839 |  |  | 0.841 |  |  | 0.841 |  |  | 0.847 |  |  | 0.846 |  |  | 0.854 |  |  | 0.854 |  |  | 0.854 |  |  | 0.85 |  |  | 0.85 |  |  | 0.849 |  |  | 0.848 |  |  | 0.847 |  |  | 0.85 |  |  | 0.85 |  |  | 0.852 |  |  | 0.854 |  |  | 0.854 |  |  | 0.852 |  |  | 0.849
|  |  |  | № 4 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.0010816 | + j | 0.015286 | 0.0010866 | + j | 0.015357 | 0.0010805 | + j | 0.015271 | 0.0010944 | + j | 0.015468 | 0.0010916 | + j | 0.015428 | 0.0010883 | + j | 0.015381 | 0.0010845 | + j | 0.015327 | 0.001074 | + j | 0.015178 | 0.0010768 | + j | 0.015218 | 0.0010551 | + j | 0.014912 | 0.0010433 | + j | 0.014745 | 0.0010315 | + j | 0.014578 | 0.0010563 | + j | 0.014929 | 0.0010691 | + j | 0.015109 | 0.0010769 | + j | 0.01522 | 0.0010828 | + j | 0.015304 | 0.0010712 | + j | 0.01514 | 0.0010523 | + j | 0.014873 | 0.0010532 | + j | 0.014885 | 0.0010362 | + j | 0.014644 | 0.0010476 | + j | 0.014806 | 0.0010682 | + j | 0.015098 | 0.0010421 | + j | 0.014728 | 0.0010495 | + j | 0.014833
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.0056604 | + j | 0.075127 | 0.0057204 | + j | 0.075923 | 0.0056974 | + j | 0.075617 | 0.0057118 | + j | 0.07581 | 0.0051676 | + j | 0.068587 | 0.005794 | + j | 0.0769 | 0.0056496 | + j | 0.074983 | 0.0058132 | + j | 0.077155 | 0.0056542 | + j | 0.075044 | 0.0056454 | + j | 0.074928 | 0.0055419 | + j | 0.073555 | 0.005437 | + j | 0.072162 | 0.0053349 | + j | 0.070807 | 0.0052864 | + j | 0.070164 | 0.0051181 | + j | 0.067929 | 0.0051794 | + j | 0.068744 | 0.0052328 | + j | 0.069451 | 0.0054379 | + j | 0.072174 | 0.0054668 | + j | 0.072558 | 0.0055588 | + j | 0.073779 | 0.0056454 | + j | 0.074928 | 0.0055764 | + j | 0.074012 | 0.005633 | + j | 0.074764 | 0.0056248 | + j | 0.074655
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.043779 | + j | 0.75298 | 0.043761 | + j | 0.75267 | 0.043858 | + j | 0.75433 | 0.043859 | + j | 0.75435 | 0.043939 | + j | 0.75572 | 0.043897 | + j | 0.755 | 0.043876 | + j | 0.75464 | 0.043856 | + j | 0.7543 | 0.043953 | + j | 0.75596 | 0.04405 | + j | 0.75763 | 0.044185 | + j | 0.75996 | 0.044224 | + j | 0.76063 | 0.044224 | + j | 0.76063 | 0.044166 | + j | 0.75963 | 0.044282 | + j | 0.76163 | 0.04436 | + j | 0.76297 | 0.044516 | + j | 0.76564 | 0.044652 | + j | 0.76799 | 0.044847 | + j | 0.77135 | 0.045004 | + j | 0.77404 | 0.04518 | + j | 0.77707 | 0.045337 | + j | 0.77977 | 0.045475 | + j | 0.78214 | 0.045534 | + j | 0.78315
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142
| Т-1 | 10.1 | 0.07533 |  | S№T2 |  |  | 1.0623 | + j | 0.79569 | 1.0613 | + j | 0.80296 | 1.0595 | + j | 0.79927 | 1.0631 | + j | 0.80847 | 1.0613 | + j | 0.80843 | 1.0613 | + j | 0.80478 | 1.0631 | + j | 0.79753 | 1.0595 | + j | 0.79198 | 1.0613 | + j | 0.79202 | 1.0577 | + j | 0.77371 | 1.054 | + j | 0.76634 | 1.0504 | + j | 0.75898 | 1.0595 | + j | 0.77193 | 1.0667 | + j | 0.77391 | 1.0757 | + j | 0.76682 | 1.0775 | + j | 0.7705 | 1.0721 | + j | 0.76674 | 1.0559 | + j | 0.77367 | 1.0595 | + j | 0.76828 | 1.0504 | + j | 0.76444 | 1.0558 | + j | 0.76821 | 1.0631 | + j | 0.7793 | 1.0522 | + j | 0.76813 | 1.054 | + j | 0.77363
| Т-2 | 10.59 | 0.07493 |  | S№T3 |  |  | 2.3187 | + j | 1.7221 | 2.3277 | + j | 1.7355 | 2.3223 | + j | 1.7334 | 2.3241 | + j | 1.7372 | 2.3362 | + j | 1.4426 | 2.344 | + j | 1.7437 | 2.3132 | + j | 1.7256 | 2.362 | + j | 1.7242 | 2.3295 | + j | 1.7022 | 2.3492 | + j | 1.6661 | 2.3275 | + j | 1.6522 | 2.304 | + j | 1.64 | 2.2733 | + j | 1.6404 | 2.2625 | + j | 1.6344 | 2.2227 | + j | 1.6159 | 2.2354 | + j | 1.6257 | 2.2444 | + j | 1.6373 | 2.2932 | + j | 1.658 | 2.3005 | + j | 1.6602 | 2.3258 | + j | 1.6632 | 2.3492 | + j | 1.6661 | 2.333 | + j | 1.6598 | 2.3402 | + j | 1.675 | 2.3312 | + j | 1.6857
| Т-3 | 10.16 | 0.07655 |  | S№T4 |  |  | 8.2233 | + j | 0.85998 | 8.2215 | + j | 0.88487 | 8.2306 | + j | 0.88293 | 8.2306 | + j | 0.89915 | 8.2378 | + j | 0.92572 | 8.2342 | + j | 0.8926 | 8.2324 | + j | 0.86344 | 8.2306 | + j | 0.8379 | 8.2397 | + j | 0.83776 | 8.2487 | + j | 0.83763 | 8.2615 | + j | 0.83996 | 8.2651 | + j | 0.84063 | 8.2651 | + j | 0.84063 | 8.2597 | + j | 0.83963 | 8.2706 | + j | 0.84163 | 8.2779 | + j | 0.84297 | 8.2924 | + j | 0.84564 | 8.3052 | + j | 0.84799 | 8.3233 | + j | 0.85135 | 8.3379 | + j | 0.85404 | 8.3543 | + j | 0.85707 | 8.3688 | + j | 0.85977 | 8.3816 | + j | 0.86214 | 8.387 | + j | 0.86315
| Т-4 | 11.3 | 0.0657 | SS |  |  |  | 11.6267 | + j | 3.5198 | 11.633 | + j | 3.5654 | 11.6348 | + j | 3.5576 | 11.6403 | + j | 3.5868 | 11.6578 | + j | 3.3187 | 11.662 | + j | 3.5831 | 11.6312 | + j | 3.5286 | 11.6745 | + j | 3.496 | 11.6529 | + j | 3.474 | 11.6782 | + j | 3.4195 | 11.6656 | + j | 3.4005 | 11.6421 | + j | 3.3816 | 11.6204 | + j | 3.395 | 11.6113 | + j | 3.3899 | 11.5915 | + j | 3.3664 | 11.6132 | + j | 3.3812 | 11.6314 | + j | 3.3916 | 11.6767 | + j | 3.4216 | 11.7058 | + j | 3.4218 | 11.7366 | + j | 3.4237 | 11.7819 | + j | 3.4334 | 11.7874 | + j | 3.4409 | 11.7965 | + j | 3.4472 | 11.7948 | + j | 3.4644
Замер провел
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
|  |  |  | Гл.энергетик | [8 empty] | О.А.Борзунов

## АЧР
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ПС Компрессорная
Дата 19.12.2018г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 12 ч.
Компрессорная | В-6 кВ
ОАО "Среднеуральский | Резерв | яч.3 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 | bar: Отключаемая нагрузка, МВт 1 ч. to Отключаемая нагрузка, МВт 12 ч.
медеплавильный завод" | РУ-1 Компрессорная | яч.4 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 | bar: Отключаемая нагрузка, МВт 1 ч. to Отключаемая нагрузка, МВт 12 ч.
| КТП-250 ЦРВ-3 | яч.6 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КК-1 | яч.12 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 | bar: Отключаемая нагрузка, МВт 1 ч. to Отключаемая нагрузка, МВт 12 ч.
| КТП-1000 ККЦ | яч.22 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  | 0.153 | 0.207 | 0.164 | 0.153 | 0.164 | 0.153 | 0.164 | 0.153 | 0.153 | 0.164 | 0.164 | 0.164
| КТП-250 ЦРВ-3 | яч.28 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РУ-2 Компрессорная | яч.32 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт 1 ч.: Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 13 ч. | 14 ч. | 15 ч. | 16 ч. | 17 ч. | 18 ч. | 19 ч. | 20 ч. | 21 ч. | 22 ч. | 23 ч. | 24 ч.
Компрессорная | В-6 кВ
ОАО "Среднеуральский | Резерв | яч.3 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 | bar: Отключаемая нагрузка, МВт 13 ч. to Отключаемая нагрузка, МВт 24 ч.
медеплавильный завод" | РУ-1 Компрессорная | яч.4 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 | bar: Отключаемая нагрузка, МВт 13 ч. to Отключаемая нагрузка, МВт 24 ч.
| КТП-250 ЦРВ-3 | яч.6 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КК-1 | яч.12 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 | bar: Отключаемая нагрузка, МВт 13 ч. to Отключаемая нагрузка, МВт 24 ч.
| КТП-1000 ККЦ | яч.22 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.158 | 0.169 | 0.169 | 0.135 | 0.158 | 0.158
| КТП-250 ЦРВ-3 | яч.28 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РУ-2 Компрессорная | яч.32 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60
[6 empty] | Гл.энергетик |  |  | Отключаемая нагрузка, МВт 17 ч.: О.А.Борзунов

## График
График временного отключения потребления (МВт)
ПС Компрессорная 19.12.2018г.
7 очередь | Час замера
РУ-6 кВ | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00
яч.33 СТД-2 | 7.867 | 7.9 | 7.933 | 8.02 | 7.933 | 7.911 | 7.933 | 8.167 | 8.182 | 8.186 | 8.208 | 8.2
| 7.867 | 7.9 | 7.933 | 8.02 | 7.933 | 7.911 | 7.933 | 8.167 | 8.182 | 8.186 | 8.208 | 8.2
Время откл. 7 мин.
7 очередь | Час замера
РУ-6 кВ | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
яч.33 СТД-2 | 8.208 | 8.2 | 8.208 | 8.215 | 8.229 | 8.277 | 8.268 | 8.272 | 8.294 | 8.301 | 8.328 | 8.321
| 8.208 | 8.2 | 8.208 | 8.215 | 8.229 | 8.277 | 8.268 | 8.272 | 8.294 | 8.301 | 8.328 | 8.321
| Гл.энергетик | [5 empty] | О.А.Борзунов

## суточная ведомость
СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПС Компрессорная | [8 empty] | 19.12.2018г.
Трансформаторы (фидера)
Часы | Т-1 |  | Т-2 |  | Т-3 |  | Т-4 |  | Резерв |  | РУ-1 Компрессорная |  | Кислотная |  | КТП-250 ЦРВ-3 |  | ЦКК №3 |  | 4ГЦ №1 |  | ВН-1 |  | КК-1 |  | КТП-1000 ККЦ |  | РУ-2 Компрессорная |  | ТСН-1 / 0,1 |  | ТСН-2 / 0,1 |  | КТП-1000 ККЦ |  | ВН-2 |  | КК-2 |  | 4ГЦ №2 |  | КТП-250 ЦРВ-3 |  | Кислотная |  | Резерв |  | РУ-1 Компрессорная |  | РУ-2 Компрессорная
| вв. 6кВ яч.2 |  | вв. 6кВ яч.7 |  | вв. 6кВ яч.27 |  | вв. 6кВ яч.33 |  | яч.3 |  | яч.4 |  | яч.5 |  | яч.6 |  | яч.9 |  | яч.10 |  | яч.11 |  | яч.12 |  | яч.13 |  | яч.14 |  | яч.16 |  | яч.19 |  | яч.22 |  | яч.23 |  | яч.24 |  | яч.25 |  | яч.28 |  | яч.29 |  | яч.30 |  | яч.31 |  | яч.32
| активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный
| кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч
1 | 0 | 0 | 1037 | 608 | 2290 | 1467 | 8163 | 27
2 | 0 | 0 | 1035 | 616 | 2299 | 1480 | 8161 | 52
3 | 0 | 0 | 1033 | 612 | 2293 | 1478 | 8170 | 49
4 | 0 | 0 | 1037 | 621 | 2295 | 1481 | 8170 | 65
5 | 0 | 0 | 1035 | 621 | 2308 | 1464 | 8177 | 90
6 | 0 | 0 | 1035 | 617 | 2315 | 1487 | 8174 | 58
7 | 0 | 0 | 1037 | 610 | 2284 | 1471 | 8172 | 29
8 | 0 | 0 | 1033 | 605 | 2333 | 1467 | 8170 | 4
9 | 0 | 0 | 1035 | 605 | 2300 | 1447 | 8179 | 2
10 | 0 | 0 | 1031 | 589 | 2320 | 1411 | 8188 | 0
11 | 0 | 0 | 1028 | 580 | 2299 | 1400 | 8201 | 0
12 | 0 | 0 | 1024 | 572 | 2275 | 1388 | 8204 | 0
13 | 0 | 0 | 1033 | 585 | 2245 | 1390 | 8204 | 0
14 | 0 | 0 | 1040 | 587 | 2234 | 1384 | 8199 | 0
15 | 0 | 0 | 1049 | 580 | 2194 | 1368 | 8210 | 0
16 | 0 | 0 | 1051 | 583 | 2207 | 1377 | 8217 | 0
17 | 0 | 0 | 1046 | 580 | 2216 | 1388 | 8231 | 0
18 | 0 | 0 | 1030 | 587 | 2264 | 1406 | 8244 | 0
19 | 0 | 0 | 1033 | 581 | 2272 | 1408 | 8262 | 0
20 | 0 | 0 | 1024 | 578 | 2297 | 1409 | 8276 | 0
21 | 0 | 0 | 1030 | 581 | 2320 | 1411 | 8293 | 0
22 | 0 | 0 | 1037 | 592 | 2304 | 1406 | 8307 | 0
23 | 0 | 0 | 1026 | 581 | 2311 | 1420 | 8320 | 0
24 | 0 | 0 | 1028 | 587 | 2302 | 1431 | 8325 | 0
Итого
Замер провел