## 2017 3кв.
Информация по ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" согласно Постановления РФ № 24 от 21.01.2004 г "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"
3 квартал 2017 год
п.11б абз. 15 | Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания
| № п/п | Наименование питающего центра | Напряжение, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов, шт.×МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом договоров на ТП, тыс. кВА | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА | Планируемый резерв мошности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
по центрам питания ниже 35 кВ
| 1 | ПС Комбинатская | 6 |  |  |  | отсутствует | отсутствует
| 2 | ПС Тепляк | 6 |  |  |  | отсутствует | отсутствует
| 3 | ПС ЮВР | 6 |  |  |  | отсутствует | отсутствует
| 4 | ПС Предзаводская | 6/0,4 | 2шт. Т-0,63МВА |  |  | отсутствует | отсутствует
| 5 | [5 empty] | отсутствует | отсутствует
по центрам питания 35 кВ и выше
| 1 | ПС СУМЗ | 110/6 | 2шт. Т- 16 МВА, 1шт. Т- 15 МВА | 47000 |  | отсутствует | отсутствует
| 2 | ПС Чусовая | 110/6 | 2шт. Т- 16 МВА | 32000 |  | отсутствует | отсутствует
| 3 | ПС СУМЗ-5 | 110/6 | 2шт. Т- 15 МВА | 30000 |  | отсутствует | отсутствует
| 4 | ПС Кислотная | 110/6 | 2шт. Т- 32 МВА | 64000 |  | отсутствует | отсутствует
| 5 | ПС Компрессорная | 110/6 | 4шт. Т- 10 МВА | 40000 |  | отсутствует | отсутствует
6
п.11б абз. 16
Примечание: в случае если на балансе организации нет указанного оборудования, указать в столбце 2 " на балансе организации нет центров питания ниже 35 кВ", "на балансе организации нет центров питания 35 кВ и выше"
* В случае если появление свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности в центре питания связано с отказом потребителей услуг полностью или частично от максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств (п. 12 постановления Правительства РФ 21.01.2004 № 24 в ред. постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442)